## ①木造（劣化、耐震）
長期使用構造等確認 設計内容説明書①【一戸建ての住宅（木造軸組・枠組壁工法）】
認定事項等 |  |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計内容 確認欄
|  |  |  | 項 目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
１ 構造躯体等の劣化対策 | 劣化対策等級 （構造躯体等） |  | 外壁の軸組等 | 外壁の構造等（地面から１m） | □ | 外壁通気構造等 |  |  |  |  | （真壁構造で90ｃｍ以上の軒の出がある場合を含む） | [9 empty] | □ | 仕上表 | □ 適 □ 不適
[6 empty] | 柱 |  | □ | 製材、集成材等＋薬剤処理（現場処理可） | [11 empty] | □ | 仕様書
[8 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [11 empty] | □ | 立面図
[8 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [11 empty] | □ | 矩計図
[8 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [11 empty] | □ | 伏図等
[6 empty] | 軸材・ |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可） | [11 empty] | □
[6 empty] | 下地材 |  | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[6 empty] | 合板 |  | □ | 構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可）
[5 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[5 empty] | □ | その他
|  |  | 土台 | 防腐・防蟻処理 | □ | 土台に接する外壁下端水切り
[5 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[5 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[5 empty] | □ | その他
|  |  | 浴室・脱衣室の防水 | 防水上の措置 | 浴室 |  |  | □ | 浴室ユニット |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[8 empty] | □ | その他
[5 empty] | 脱衣室 |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[8 empty] | □ | その他
|  |  | 地盤 | 防蟻措置 | 防蟻措置（ |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 対象区域外）
[8 empty] | □ | べた基礎等 |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他
|  |  | 基礎高さ | 基礎高さ | □ | 地面から基礎上端又は土台下端までの高さが400mm以上
|  |  | 床下防湿 措置等 | 床下地盤面の防湿措置・床下換気措置 | □ | 防湿方法 |  |  | ( | □ | コンクリート |  | □ | 防湿フィルム |  |  |  | □ | その他 | )
[5 empty] | □ | 換気措置 |  |  | ( | □ | 換気口 |  | □ | ねこ土台 |  |  |  | □ | その他 | )
[5 empty] | □ | 基礎断熱工法 |  |  |  |  | ※一部基礎断熱工法の場合もチェック
|  |  | 小屋裏換気 | 小屋裏換気の措置 | □ | 小屋裏 有 （換気措置による） | [9 empty] | ※いずれにも該当する場合は
[5 empty] | □ | 小屋裏 無 （屋根断熱工法・その他の措置） | [10 empty] | それぞれにチェック
|  |  | 点検措置 | 床下空間 | □ | 床下空間ごとに点検口を設置
|  |  |  | 小屋裏空間 | □ | 小屋裏空間ごとに点検口を設置
|  |  |  | 床下空間の有効高さ | □ | 床下空間の有効高さ330㎜以上点検に支障のない範囲で
上記寸法に満たない部分の有無
[9 empty] | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ）
|  |  | 認定書等 |  | □ | 住宅型式性能認定書 | [5 empty] | □ | 型式住宅部分等製造者認証書
[5 empty] | □ | その他（ ）
２ 耐震性 | 耐震等級 （倒壊等防止） |  | 構造躯体 | 構造躯体 （１－１） | □ | 壁量計算等 |  |  | □ | 太陽光発電設備等を設置する | [10 empty] | □ | 仕様書 | □ 適 □ 不適
[6 empty] | 横架材 |  |  | □ | 許容応力度計算 | [10 empty] | □ | 伏図等
[9 empty] | □ | スパン表 | [10 empty] | □ | 計算書
| □ | 等級 3 |  |  |  | 基 礎 |  |  | □ | 許容応力度計算 | [10 empty] | □ | 認定書
| □ | 等級 2 | [6 empty] | □ | スパン表 | [10 empty] | □
[5 empty] | □ | 許容応力度計算
[6 empty] | □ | 偏心率0.3以下 | [9 empty] | ※軸組の場合に記入
[5 empty] | □ | 許容応力度計算＋偏心率の検討 (告1540号第10第1号)
[5 empty] | □ | 許容応力度計算 （告1540号第10第2号） | [10 empty] | ※枠組の場合に記入
[5 empty] | □ | その他の計算方法
[5 empty] | □ | 大臣認定書（基準法）の活用
|  |  |  | 限界耐力計算 | □ | 限界耐力計算による
[5 empty] | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合
|  |  | 認定書等 |  | □ | 住宅型式性能認定書 | [5 empty] | □ | 型式住宅部分等製造者認証書
[5 empty] | □ | その他（ ）
| その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止） |  | 免震 | 免震建築物 （１－３） | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
[6 empty] | □ | 大臣認定書の活用 |  |  |  |  | □ | その他
[5 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
|  |  | 認定書等 |  | □ | 住宅型式性能認定書 | [5 empty] | □ | 型式住宅部分等製造者認証書
[5 empty] | □ | その他（ ）

## ②木造、鉄骨、RC（維持、省エネ）
長期使用構造等確認 設計内容説明書②【一戸建ての住宅（木造軸組・枠組壁工法・鉄骨造・鉄筋コンクリート造）】
認定事項等 |  |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [15 empty] | 設計内容 確認欄
|  |  |  | 項 目 | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書
４ 維持管理・更新の容易性 | 維持管理対策等級 （専用配管） （ガス管を除く） |  | 専用配管 | コンクリート内埋込み配管 | □ | 給水管、排水管、給湯管のコンクリート内への埋め込み 無し（コンクリートブロックを含む） | [11 empty] | □ | 仕上表 | □ 適 □ 不適
[18 empty] | □ | 配置図
|  |  | 地中埋設管 | 埋設管上のｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | □ | 給水管、排水管及び給湯管上のコンクリート打設無し | [11 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | □ | 条例等による適用外の地域 | [10 empty] | □ | 基礎伏図
|  |  | 排水管の 性状等 | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である | [11 empty] | □ | 設備図
|  |  |  | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [11 empty] | □
|  |  | 専用排水管 | 排水管の清掃措置 | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
|  |  | 配管点検口 | 主要接合部等の点検措置 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
|  |  | 認定書等 |  | □ | 住宅型式性能認定書 |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証書
[5 empty] | □ | その他（ ）
６ 省エネルギー対策 | 断熱等 性能等級 |  | 適用する基準 |  | □ | 非住宅・住宅計算方法 | [11 empty] | □ | 仕上表 | □ 適 □ 不適
[6 empty] | □ | 標準計算法 |  |  | □ | 簡易計算法 | [6 empty] | □ | 平面図
| （ | ）地域 |  |  | □ | 誘導仕様基準 | [11 empty] | □ | 立面図
|  |  | 非住宅・住宅 計算方法 | 外皮平均 熱貫流率 | □ | 外皮平均熱貫流率（UA値）の基準に適合 | [11 empty] | □ | 矩計図
[18 empty] | □ | 建具表
|  |  |  | 外皮平均日射熱取得率 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値）の基準に適合 | [11 empty] | □ | 計算書
□
|  |  | 誘導仕様 基準 | 外皮の断熱 性能等 | □ | 外皮の熱貫流率の基準に適合 | [5 empty] | □ | 緩和措置有（外気床（５％緩和））
[5 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合 | [5 empty] | □ | 緩和措置有（外気床（５％緩和））
[5 empty] | □ | 構造熱橋部の基準に適合（鉄筋コンクリート造等のみ）
|  |  |  | 開口部の 断熱性能等 | □ | 開口部の断熱性能等に関する基準に適合
[5 empty] | □ | 緩和措置あり
[6 empty] | □ | 窓の断熱(２％緩和） |  |  |  | □ | 窓の日射(４％緩和）
|  |  | 結露防止対策 | 繊維系断熱材 | □ | 繊維系断熱材等の使用
|  |  |  | 防湿層の設置 | □ | 防湿層の設置有
[5 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
|  |  |  | 通気層の設置 | □ | 通気層の設置有
[5 empty] | □ | 防風層の設置有
[5 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
| 一次 エネルギー 消費量等級 |  | 適用する基準 |  | □ | 非住宅・住宅計算方法 | [11 empty] | □ | 仕上表 | □ 適 □ 不適
[5 empty] | □ | 誘導仕様基準 | [11 empty] | □ | 計算書
|  |  | 非住宅・住宅 計算方法 | 外皮性能値 | ・ | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [6 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算 |  |  |  | □ | 面積表
[5 empty] | ・ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値） | [7 empty] | 結果による |  |  |  | □ | 平面図
[5 empty] | ・ | 暖房期の平均日射熱取得率（ηAH値） | [11 empty] | □ | 機器表
|  |  |  | 居室等の面積 | ・ | 合計の床面積 | [6 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算 |  |  |  | □ | カタログ
[6 empty] | ・ | 主たる居室 | [6 empty] | 結果による |  |  |  | □ | 系統図
[6 empty] | ・ | その他の居室 | [10 empty] | □
|  |  |  | 一次エネルギー消費量 | ・ | 基準一次エネルギー消費量 | [6 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算
[5 empty] | ・ | 設計一次エネルギー消費量 | [7 empty] | 結果による
|  |  |  | 設備機器等の仕様 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による
|  |  | 誘導仕様 基準 | 暖房設備 | ・ | 暖房方式 |  | （ | [8 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 暖房機器の仕様等
[6 empty] | （ | [10 empty] | ）
|  |  |  | 冷房設備 | ・ | 冷房方式 |  | （ | [8 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 冷房機器の仕様等
[6 empty] | （ | [10 empty] | ）
|  |  |  | 換気設備 | ・ | 熱交換換気設備の有無 |  |  |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 無
[5 empty] | ・ | 換気機器の仕様等
[6 empty] | （ | [10 empty] | ）
|  |  |  | 照明設備 | □ | 全ての照明設備がLED又は同等以上
|  |  |  | 給湯設備 | □ | 給湯熱源機の種類等 |  |  | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 所定の省エネ対策の実施
[6 empty] | □ | ヘッダー方式 分岐後配管径13Ａ以下
[6 empty] | □ | 浴室シャワーの節湯水栓の使用
[6 empty] | □ | 高断熱浴槽の採用
|  |  | 認定書等 |  | □ | 住宅型式性能認定書 |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証書
[5 empty] | □ | その他（ ）

## ①鉄骨（劣化、耐震）
長期使用構造等確認 設計内容説明書①【一戸建ての住宅（鉄骨造）】
認定事項等 |  |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [17 empty] | 設計内容 確認欄
[5 empty] | 項 目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書
１ 構造躯体等の劣化対策 | 劣化対策等級 （構造躯体等） |  | 構造躯体 |  | 鋼材の厚さ （最小） | 一般部 | [14 empty] | □ | 仕様書 | □ 適 □ 不適
[7 empty] | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [9 empty] | □ | その他 |  | □ | 平面図
[6 empty] | 柱脚部 |  |  | 注：地階を除く最下階の柱脚部が対象 | [11 empty] | □ | 立面図
[7 empty] | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [9 empty] | □ | その他 |  | □ | 断面図
[6 empty] | その他 |  |  | 注：柱・梁・筋かい以外の部分に使用されている鋼材 | [11 empty] | □ | 矩計図
[7 empty] | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [9 empty] | □ | その他 |  | □ | 伏図等
|  |  | 床下防湿 措置等 |  | 床下地盤面の防湿措置・床下換気措置 | □ | 防湿方法 |  |  | ( | □ | コンクリート |  |  | □ | 防湿フィルム |  | □ | その他 | ) | □
[6 empty] | □ | 換気措置 |  |  | ( | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  | □ | その他 | )
[6 empty] | □ | 基礎断熱工法 |  |  |  | ※一部基礎断熱工法の場合もチェック
|  |  | 小屋裏換気 |  | 小屋裏換気の措置 | □ | 小屋裏 有 （換気措置による） | [9 empty] | ※いずれにも該当する場合はそれぞれにチェック
[6 empty] | □ | 小屋裏 無 （屋根断熱工法・その他の措置）
|  |  | 点検措置 |  | 床下空間 | □ | 床下空間ごとに点検口を設置
[5 empty] | 小屋裏空間 | □ | 小屋裏空間ごとに点検口を設置
|  |  | □ | 該当なし | 床下空間の有効高さ | □ | 床下空間の有効高さ330㎜以上点検に支障のない範囲で
|  |  | (防錆の追加 |  |  |  | 上記寸法に満たない部分の有無
|  |  | 措置による） | [6 empty] | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ）
|  |  | 認定書等 |  |  | □ | 住宅型式性能認定書 | [5 empty] | □ | 型式住宅部分等製造者認証書
[6 empty] | □ | その他（ ）
２ 耐震性 | 耐震等級 （倒壊等防止） |  | 構造躯体 |  | 構造躯体 （１－１） | 構造計算方法 |  |  |  |  | □ | 限界耐力計算 | [8 empty] | □ | 仕様書 | □ 適 □ 不適
[11 empty] | □ | 保有水平耐力計算（ルート３） | [8 empty] | □ | 伏図等
[11 empty] | □ | 許容応力度等計算（ルート２） | [8 empty] | □ | 計算書
| □ | 等級 3 | [8 empty] | □ | 許容応力度計算（ルート１） | [8 empty] | □ | 認定書
| □ | 等級 2 | [8 empty] | □ | その他の計算方法 | [8 empty] | □
[11 empty] | □ | 大臣認定書（基準法）の活用
[5 empty] | 限界耐力計算 | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合
|  |  | 認定書等 |  |  | □ | 住宅型式性能認定書 | [5 empty] | □ | 型式住宅部分等製造者認証書
[6 empty] | □ | その他（ ）
| その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止） |  | 免震 |  | 免震建築物 （１－３） | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
[7 empty] | □ | 大臣認定書の活用 |  |  |  |  | □ | その他
[6 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
|  |  | 認定書等 |  |  | □ | 住宅型式性能認定書 | [5 empty] | □ | 型式住宅部分等製造者認証書
[6 empty] | □ | その他（ ）

## ①RC（劣化、耐震）
長期使用構造等確認 設計内容説明書①【一戸建ての住宅（鉄筋コンクリート造）】
認定事項等 |  |  | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [15 empty] | 設計内容 確認欄
|  |  |  | 項 目 | 設計内容 | [12 empty] | 記載図書
１ 構造躯体等の劣化対策 | 劣化対策等級 （構造躯体等） |  | コンクリート・ セメント | コンクリート種類・セメント種類 | ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 |  |  |  | □ | 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | [7 empty] | □ | 仕様書 | □ 適 □ 不適
[5 empty] | セメントの種類 |  |  |  | □ | 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | [5 empty] | □ | ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ | □ | 伏図等
[9 empty] | □ | 中庸熱･低熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | [5 empty] | □ | 高炉ｾﾒﾝﾄ | □
[9 empty] | □ | その他のﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ
|  |  |  | 水セメント比・最小かぶり 厚さ | 水セメント比 |  |  |  | □ | 45％以下 |  |  |  | □ | 50％以下
[5 empty] | 最小かぶり厚さ |  |  |  | □ | 水セメント比に応じたかぶり厚さを確保
|  |  | 部材の設計・ 配筋 | 設計かぶり 厚さ | □ | 施工誤差を考慮した設計かぶり厚さを設定している
|  |  | コンクリートの 品質 | スランプ | □ | Ｆｑ等が３３Ｎ/mm2未満の場合、スランプ１８cm以下
[5 empty] | □ | Ｆｑ等が３３Ｎ/mm2以上の場合、スランプ２１cm以下
[5 empty] | □ | その他 フロー値管理等
注：Ｆｑ等：JASS５における品質基準強度、又は同等の基準強度を示す
|  |  |  | 単位水量 | □ | １８５kg/m3 以下 |  |  |  | □ | その他
|  |  |  | 空気量 | □ | ４～６％ |  |  |  | □ | その他
|  |  | 施工計画 | コンクリートの充填方法等 | 打込・締め固め方法、打継ぎ部の処理方法、養生方法
[5 empty] | □ | JASS５－７節、８節に準拠 | [7 empty] | □ | その他
|  |  | 認定書等 |  | □ | 住宅型式性能認定書 | [5 empty] | □ | 型式住宅部分等製造者認証書
[5 empty] | □ | その他（ ）
２ 耐震性 | 耐震等級（倒壊等防止） |  | 構造躯体 | 構造躯体 （１－１） | 構造計算方法 |  |  | □ | 限界耐力計算 | [8 empty] | □ | 仕様書 | □ 適 □ 不適
[8 empty] | □ | 保有水平耐力計算（ルート３） | [8 empty] | □ | 伏図等
[8 empty] | □ | 許容応力度等計算（ルート２） | [8 empty] | □ | 計算書
| □ | 等級 3 | [5 empty] | □ | 許容応力度計算（ルート１） | [8 empty] | □ | 認定書
| □ | 等級 2 | [5 empty] | □ | その他の計算方法 | [8 empty] | □
[8 empty] | □ | 大臣認定書（基準法）の活用
|  |  |  | 限界耐力計算 | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合
|  |  | 認定書等 |  | □ | 住宅型式性能認定書 | [5 empty] | □ | 型式住宅部分等製造者認証書
[5 empty] | □ | その他（ ）
| その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止） |  | 免震 | 免震建築物 （１－３） | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
[6 empty] | □ | 大臣認定書の活用 |  |  |  |  | □ | その他
[5 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
|  |  | 認定書等 |  | □ | 住宅型式性能認定書 | [5 empty] | □ | 型式住宅部分等製造者認証書
[5 empty] | □ | その他（ ）