検査用工事監理状況報告書（基礎配筋）

| 確 認 項 目 | 確 認 内 容 | 工 事 監 理 者 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 確認月日 | 確認方法 | 結 果 | 処理状況 |
| 直 接 基 礎 | ①形状及び寸法 |  | Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ･Ｅ | 適・不適 |  |
|  | ②根入れ深さ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ･Ｅ | 適・不適 |  |
|  | ③支持地盤の状態（乱されて いないこと） |  | Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ･Ｅ | 適・不適 |  |
|  | ④支持地盤の確認 |  | Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ･Ｅ | 適・不適 |  |
| 杭 基 礎 | ①工法、杭形状及び寸法（共通） |  | Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ･Ｅ | 適・不適 |  |
|  | ②杭鉄筋の種別、径、本数、間隔（場所打ち杭） |  | Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ･Ｅ | 適・不適 |  |
|  | ③杭芯ずれの確認及び補強（共通） |  | Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ･Ｅ | 適・不適 |  |
|  | ④杭鉄筋の定着（場所打ち杭） |  | Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ･Ｅ | 適・不適 |  |
|  | ⑤杭頭補強（既製杭） |  | Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ･Ｅ | 適・不適 |  |
| 地 盤 改 良 | ①工法、施工状況の確認 |  | Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ･Ｅ | 適・不適 |  |
| ベ ー ス 配 筋 | ①鉄筋の種別、径、本数、間隔 |  | Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ･Ｅ | 適・不適 |  |
|  | ②鉄筋の定着 |  | Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ･Ｅ | 適・不適 |  |
|  | ③鉄筋のかぶり厚さ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ･Ｅ | 適・不適 |  |
| 基 礎 梁 配 筋 等 | ①形状及び寸法 |  | Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ･Ｅ | 適・不適 |  |
|  | ②梁主筋及びあばら筋の種別、径、本数、間隔 |  | Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ･Ｅ | 適・不適 |  |
|  | ③梁主筋の定着 |  | Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ･Ｅ | 適・不適 |  |
|  | ④幅止め筋、腹筋の本数、位置 |  | Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ･Ｅ | 適・不適 |  |
|  | ⑤柱主筋及び帯筋の種別、径、 本数、間隔 |  | Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ･Ｅ | 適・不適 |  |
|  | ⑥柱主筋の定着 |  | Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ･Ｅ | 適・不適 |  |
|  | ⑦鉄筋のかぶり厚さ |  | Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ･Ｅ | 適・不適 |  |
|  | ⑧ｽﾘｰﾌﾞ、ﾊﾝﾁ、増し打ちの補強 |  | Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ･Ｅ | 適・不適 |  |
|  | ⑨結束状況 |  | Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ･Ｅ | 適・不適 |  |
| そ の 他 | ①ガス圧接技量資格者の確認 |  | Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ･Ｅ | 適・不適 |  |
|  | ②ガス圧接継手位置、形状の確認 |  | Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ･Ｅ | 適・不適 |  |
|  | ③ガス圧接継手強度確認（引張） |  | Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ･Ｅ | 適・不適 |  |
|  | ④同 上（超音波探傷試験） |  | Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ･Ｅ | 適・不適 |  |
|  | ⑤型枠、せき板、支保工、金物等 の確認及び締付け清掃の確認 |  | Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄ･Ｅ | 適・不適 |  |
| 備 考 | 確認月日には、項目の確認をした月日を記入する 確認方法はＡ（目視）、Ｂ（採寸）、Ｃ（施工記録）、Ｄ（写真）、Ｅ（報告等、その他）から選択する 結果欄は適、不適から選択する 処理状況欄は不適な場合の処理状況を記入する |

※以下の欄は建築基準法第６条第３号に該当する建築物に該当する場合記載してください

| 材 料 | 試 験 項 目 | 試 験 実 施 者 | 結果 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| コンクリート | 4週圧縮強度 |  |  |  |
|  | 塩化物量 |  |  |  |
|  | スランプ、空気量等 |  |  |  |