検査用工事監理状況報告書（鉄骨造）

| 確 認 項 目 | 確 認 内 容 | 工 事 監 理 者 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 確認月日 | 確認方法 | 結 果 | 処 理 状 況 |
| 一 般 事 項 | ①鉄骨加工工場の表示 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |
| 柱 脚 | ①設計図書との照合 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |
|  | ※露出形式 |  |  |  |  |
|  | ①ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの材質、径、本数の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |
|  | ②座金及びﾅｯﾄの戻り止めの確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |
|  | ③ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの定着長さの確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |
|  | ④ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄの厚さの確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |
|  | ⑤ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの締め付け状況の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |
|  | ※根巻き形式 |  |  |  |  |
|  | ①根巻き部分の高さの確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |
|  | ②立上主筋の本数、定着長さの確認 りり |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |
|  | ③主筋､帯筋の種別、径、間隔確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |
|  | ④ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄの径、本数、配置等確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |
|  | ※埋め込み形式 |  |  |  |  |
|  | ①柱の埋込み長さの確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |
|  | ②埋込み部分の鉄骨かぶり厚さ確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |
|  | ③ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄの径、本数、配置等確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |
| 高力ボルト接合 | ①現場受入検査実施状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |
|  | ②ﾎﾞﾙﾄの本数､摩擦接合面の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |
|  | ③ﾎﾞﾙﾄの径､孔径､中心距離等の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |
|  | ④締付け状態の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |
| 溶 接 接 合 | ①各部材の寸法、配置、材質の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |
|  | ②溶接欠陥の有無確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |
|  | ③溶接部位の状態確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |
|  | ④溶接部位のずれ確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |
| スリーブ等 | ⑥ｽﾘｰﾌﾞの位置、大きさ、補強の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |
| 建て方 | ⑦建て方精度の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |
| ブレース接合 | ①ﾌﾞﾚｰｽ接合部の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |
|  | ②ﾌﾞﾚｰｽ等の取付 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |
| 帳壁等の接合部 | ①緊結金物の取付け状況の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ | 適・不適 |  |
| 鉄骨加工工場 | 工場名 国土交通大臣認定性能評価のグレード グレード 認定番号 認定年月日 |  |  |  |  |
| 備 考 | - 確認月日欄には、項目の確認を実施した月日を記入する。 - 確認方法はＡ（目視）、Ｂ（採寸）、Ｃ（施工記録）、Ｄ（写真）、Ｅ（報告等、その他）から選択する - 結果欄は適、不適から選択する ４、処理状況欄には不適な部分の処理状況を記入する ５、接合部については建設省告示第1454号に基づくこと |  |  |  |  |

※以下の欄は建築基準法第６条第３号に該当する建築物に該当する場合記載してください

| 材 料 | 試 験 項 目 | 試 験 等 実 施 者（社名） | 結 果 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鉄 骨 | 鉄骨のミルシートとの照合 |  |  |  |
|  | ボルト類のミルシートとの照合 |  |  |  |
|  | 溶接部非破壊検査（自主検査） |  |  |  |
|  | 溶接部非破壊検査（第三者検査） |  |  |  |