## 表紙
株式会社 建築住宅センター（20150401）
自己評価及び設計内容説明書
（共同住宅等（住戸））
（正副２部作成）
建築物の名称
建築物の所在地
住戸番号
設計事務所名
設計者氏名
評価者氏名

## ②火災
設計内容説明書② 【共同住宅等（住戸用）】
住戸タイプ名
住戸番号
性能表示事項 |  |  | 自己評価 | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 設計内容 確認欄
[5 empty] | 項目 |  | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書
２ 火災時の安全に関すること | 2-1感知警報装置設置等級 |  | 等級 | 感知警報 装置 | 感知部分の 設置場所等 |  | ・種類 | [17 empty] | □ | 仕様書 | □ 適 □ 不適
|  |  | － |  |  |  | □ | 自動火災報知設備 | [7 empty] | □ | 住宅用火災警報機 | [7 empty] | □ | 平面図
| (自住戸火災時) | [5 empty] | □ | 自動火災報知設備同等品 | [7 empty] | □ | 住宅用火災警報機同等品 | [7 empty] | □ | 設備図
[7 empty] | □ | その他 | [16 empty] | □
[7 empty] | ・設置場所（種別） | [17 empty] | □
[7 empty] | □ | 全ての居室 （ |  |  |  | □ | 熱式 |  | □ | 煙式 ）
[7 empty] | □ | 全ての寝室 （ |  |  |  | □ | 熱式 |  | □ | 煙式 ）
[7 empty] | □ | 全ての階段 （ | [6 empty] | □ | 煙式 ）
[7 empty] | □ | 寝室のある階から直下階に通じる階段 （ | [10 empty] | □ | 煙式 ）
[7 empty] | □ | 全ての台所等 （ |  |  |  |  | □ | 熱式 |  | □ | 煙式 ）
[7 empty] | □ | その他 （ |  |  | □ | 熱式 |  | □ | 煙式 ）
・感知器の性能
[7 empty] | □ | 日本消防検定協会合格品 | [7 empty] | □ | その他
[5 empty] | 警報部分の 性能等 |  | ・設置箇所 |  |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
[7 empty] | ・警報器の性能 |  |  |  |  | □ | 日本消防検定協会合格品 | [7 empty] | □ | その他
| 2-2感知警報装置設置等級 |  | 等級 | 感知警報 装置 | 感知警報装置の種類等 |  | 感知器 | [17 empty] | □ | 仕様書 | □ 適 □ 不適
|  |  | － |  |  |  |  | ・種類 |  |  | □ | 共同住宅用自動火災報知設備又は同等品 | [12 empty] | □ | 平面図
| (他住戸等火災時) | [9 empty] | □ | 住戸用自動火災報知設備又は同等品 | [12 empty] | □ | 設備図
[11 empty] | □ | その他 | [12 empty] | □
| □ | 該当なし | [5 empty] | ・設置場所 |  |  | □ | 当該階 |  |  |  | □ | 直下の階
[8 empty] | ・接続等 |  |  | □ | 各戸に有効に接続
[11 empty] | □ | 戸外表示器有り | [5 empty] | □ | その他
警報器
[8 empty] | ・種類 |  |  | □ | 非常警報設備又は同等品
[11 empty] | □ | その他
[8 empty] | ・設置場所 |  |  | □ | 当該階 |  |  |  | □ | 直下の階 |  |  |  |  | □ | その他
[8 empty] | ・接続等 |  |  | □ | 各々が有効に接続
| 2-3避難安全対策（他住戸等火災時･共用廊下） |  | 設計内容説明欄と同様 | 排煙形式 |  |  | □ | 開放型廊下 |  |  |  |  | □ | 自然排煙 | [10 empty] | □ | 仕上表 | □ 適 □ 不適
[7 empty] | □ | 機械排煙（一般） |  |  |  |  | □ | 機械排煙（加圧式） | [5 empty] | □ | その他 |  |  |  | □ | 平面図
|  |  |  | 平面形状 |  |  | □ | 通常の歩行経路による２以上の方向への避難可 | [16 empty] | □ | 建具表
[7 empty] | □ | 直通階段との間に他の住戸等なし | [16 empty] | □
[7 empty] | □ | その他 | [15 empty] | 注：「その他」の場合のみ耐火等級についても評価
| □ | 該当なし | 等級 | 耐火等級 （避難経路の隔壁の開口部） | 防火設備の仕様等（耐火性能が最も低いもの) |  | □ | 令第112条第1項に規定する特定防火設備（60分以上）
|  |  | － |  |  |  | □ | 建築基準法第2条第9号の2ロの防火設備（20分以上）
[7 empty] | □ | その他
| 2-4脱出対策（火災時） |  | 設計内容説明欄と同様 | 脱出対策 （避難階に存する住戸以外） | 避難器具 の種類 |  | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [16 empty] | □ | 仕上表 | □ 適 □ 不適
[7 empty] | □ | 隣戸に通ずるバルコニー | [16 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | □ | 避難器具 |  |  | （ | □ | 避難ロープ |  |  |  | □ | 避難はしご |  |  |  | □ | 滑り台 |  | □
[12 empty] | □ | 避難用タラップ |  |  |  | □ | 避難橋 |  |  |  | □ | 滑り棒
| □ | 該当なし | [9 empty] | □ | 緩降機 |  |  |  | □ | 救助袋 |  |  | ）
[7 empty] | □ | その他 |  | （ | [13 empty] | )
| 2-7耐火等級（界壁及び界床） |  | 等級 | 界壁及び下階界床（耐火性能が最も低いもの） | 界壁の構造等 |  | □ | 界壁の耐火性能 | [16 empty] | □ | 仕上表 | □ 適 □ 不適
|  |  | － |  | □ | 該当なし |  |  | 耐火時間（ |  |  | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上 | [6 empty] | □ | 平面図
[12 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ） |  |  |  | □ | 矩計図
[5 empty] | 界床の構造等 |  | □ | 界床の耐火性能 | [16 empty] | □ | 認定書
| □ | 該当なし |  |  | □ | 該当なし |  |  | 耐火時間（ |  |  | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上 | [6 empty] | □
[12 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ）

## ④維持
設計内容説明書④ 【共同住宅等（住戸用）】
住戸タイプ名
住戸番号
性能表示事項 |  |  | 自己評価 | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [17 empty] | 設計内容 確認欄
[5 empty] | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書
４ 維持管理・更新への配慮 | 4-1維持管理対策等級 （専用配管） |  | 等級 | 専用配管 | コンクリート内埋込み配管 | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への | [13 empty] | □ | 仕上表 | □ 適 □ 不適
|  |  | － |  |  |  | 埋め込み無し（コンクリートブロックを含む） | [13 empty] | □ | 配置図
[5 empty] | 他住戸内の専用部内の設置 | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管の他住戸専用部内への | [13 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | 設置無し | [13 empty] | □ | 基礎伏図
|  |  | 等級１では設計内容説明欄に記入不要 | 地中 埋設管 | 埋設管上のｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管上のコンクリート打設無し | [13 empty] | □ | 構造図
[21 empty] | □ | 設備図
|  |  |  | 排水管の性状等 | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である | [13 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [13 empty] | □ | 計算書
|  |  |  | 専用 排水管 | 排水管の 清掃措置 | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [13 empty] | □ | 躯体天井高 一覧表
※等級3の場合のみ記入
|  |  |  | 配管 点検口 | 主要接合部等の点検措置 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
※等級3の場合のみ記入
| 4-4更新対策 (住戸専用部） |  | 設計内容説明欄と同様 | 構造躯体 | 躯体天井高 | [ |  |  | ] | 躯体天井高（ | [6 empty] | ㎜以上）
[7 empty] | 階 |  |  | ・異なる躯体天井高が存在する場合
[11 empty] | 最も低い部分の高さ（ | [7 empty] | ㎜以上）
| □ | 該当なし | [8 empty] | 最も低い部位
[11 empty] | （ | □ | はり |  | □ | 傾斜屋根 |  | □ | その他）
[6 empty] | [ |  |  | ] | 躯体天井高（ | [6 empty] | ㎜以上）
[7 empty] | 階 |  |  | ・異なる躯体天井高が存在する場合
[11 empty] | 最も低い部分の高さ（ | [7 empty] | ㎜以上）
最も低い部位
[11 empty] | （ | □ | はり |  | □ | 傾斜屋根 |  | □ | その他）
[6 empty] | [ |  |  | ] | 躯体天井高（ | [6 empty] | ㎜以上）
[7 empty] | 階 |  |  | ・異なる躯体天井高が存在する場合
[11 empty] | 最も低い部分の高さ（ | [7 empty] | ㎜以上）
最も低い部位
[11 empty] | （ | □ | はり |  | □ | 傾斜屋根 |  | □ | その他）
[5 empty] | 住宅専用部の構造躯体の 壁又は柱 | 構造躯体の壁又は柱で間取りの変更の障害となりうるもの
[7 empty] | □ | 有り |  | （ | □ | 壁 |  | □ | 柱 ）
[7 empty] | □ | 無し

## ⑤温熱（断熱）
設計内容説明書⑤ 【共同住宅等（住戸用）】
住戸タイプ名
住戸番号
性能表示事項 |  |  | 自己評価 | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [14 empty] | 設計内容 確認欄
[5 empty] | 項目 | 設計内容 | [11 empty] | 記載図書
５ 温熱環境・エネルギー消費量 | 5-1断熱等性能 |  | 等級 | 適 用 す る 基 準 |  | □ | 性能基準 | [10 empty] | □ | 仕上表 | □ 適 □ 不適
|  |  | － |  |  | □ | 仕様基準（等級4のみ） | [10 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | 性能基準 を適用す る場合 | 外 皮 平 均 熱 貫 流 率 | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [10 empty] | □ | 立面図
| （ | ）地域 |  |  |  |  | □ | UAの値を評価書に表示する | [5 empty] | （ |  | W/㎡K） |  | □ | 矩計図
|  |  | 等級4の場合に表示をするUA値及びηAｃ値の表示値については設計内容説明書欄と同様 |  | 冷房期の平均日射熱取得率 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAの基準に適合 | [10 empty] | □ | 建具表
[7 empty] | □ | ηAcの値を評価書に表示する | [5 empty] | （ |  | ） |  | □ | 計算書
|  |  |  | 仕様基準 を適用す る場合 | 躯体の断熱 | □ | 熱貫流率基準を適用 | [5 empty] | □ | 熱抵抗値基準を適用 |  |  |  | □ | 温熱係数表
[5 empty] | 開口部の断熱及び日射 | 開口部比率の区分 | [11 empty] | □ | 断熱範囲図
[7 empty] | □ | 区分（い） | □ | 区分（ろ） |  |  | □ | 区分（は） | □ | 区分（に）* |  | □ | 仕様書
[6 empty] | 緩和措置あり | [11 empty] | □ | 平面詳細図
[7 empty] | □ | 窓の断熱(２％緩和） |  |  |  |  | □ | 窓の日射(４％緩和） |  |  |  | □ | 建具・浴室
|  |  |  | 結露防止対策 | 繊維系断熱材 | □ | 繊維系断熱材等の使用 | [11 empty] | カタログ
[5 empty] | 防湿層の設置 | □ | 防湿層の設置有り |  |  |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[6 empty] | □ | 認定書等（品確法）の活用(表紙に記入)
[5 empty] | 通気層の設置 | □ | 通気層の設置有り（繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置） | [10 empty] | *平成28年4月1日以降設計住宅性能評価申請分より利用可能
[6 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[6 empty] | □ | 認定書等（品確法）の活用(表紙に記入)
[5 empty] | 断熱材の施工 | □ | 躯体面に断熱材を全面密着 | [9 empty] | ※鉄筋コンクリート造等の場合のみ記入
|  |  |  | 熱橋部対策 |  | □ | 断熱補強有り |  |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
※鉄筋コンクリート造等の場合のみ記入
|  |  |  | 認定書等 |  | □ | 認定書等（品確法）の活用(住宅)
[6 empty] | □ | 認定書等（品確法）の活用(住宅の部分)

## ⑤温熱（一次）
設計内容説明書⑤ 【共同住宅等（住戸用）】
住戸タイプ名
住戸番号
性能表示事項 |  |  | 自己評価 | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [14 empty] | 設計内容 確認欄
[5 empty] | 項目 | 設計内容 | [11 empty] | 記載図書
５ 温熱環境・エネルギー消費量 | 5-2一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量等級 |  | 等級 | 基本的事項等 | 適用する基準 | □ | 設計一次エネルギー消費量≦基準一次エネルギー消費量 | [10 empty] | □ | 仕上表 | □ 適 □ 不適
|  |  | － |  |  |  | □ | 設計一次エネルギー消費量の値を評価書に記載する | [9 empty] | □ | 仕様書
[12 empty] | （ |  | MJ/（㎡・年） |  |  | ） | □ | 面積表
| （ | ）地域 | 等級５の場合に表示をする設計一次エネルギー消費量の表示値については設計内容説明欄と同様 |  |  | □ | 設計・施工指針の附則6（等級４のみ） | [10 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | □ | 「外皮等面積／床面積の合計」が基準に適合 | [9 empty] | □ | 機器表
[5 empty] | 居室および非居室の面積 | 床面積の合計 |  |  |  |  | □ | Webプログラム出力票による | [5 empty] | □ | 系統図
[6 empty] | 主居室の面積 |  |  |  |  | □ | Webプログラム出力票による | [5 empty] | □ | 計算書
[6 empty] | その他の居室の面積 |  |  |  |  | □ | Webプログラム出力票による
|  |  |  | 外皮 | 適用する基準 | □ | 建築主判断基準
[6 empty] | □ | 設計施工指針の本則（簡易計算法）
[6 empty] | □ | 設計施工指針の附則（条件付き外皮仕様）（等級4のみ）
[5 empty] | 外皮熱損失量 | 外皮熱損失量の計算値 | [5 empty] | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | 日射熱取得量 | 日射熱取得量の計算値
[7 empty] | 冷房期： |  | □ | Webプログラム出力票による
[7 empty] | 暖房期： |  | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | 自然風の検討方法 | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | 冬季における蓄熱を利用したﾊﾟｯｼﾌﾞ手法の採用 | □ | Webプログラム出力票による
|  |  |  | 暖冷房 | 暖房方式 | □ | Webプログラム出力票による
|  |  | ※1設計施工指針附則6の判断基準 |  |  | □ | （ | [7 empty] | ） | ※1
[5 empty] | 冷房方式 | □ | Webプログラム出力票による
[6 empty] | □ | （ | [7 empty] | ） | ※1
|  |  |  | 換気 | 換気設備方式 | □ | Webプログラム出力票による
[6 empty] | □ | 全般換気設備（比消費電力0.3以下） | [8 empty] | ※1
[5 empty] | 熱交換型換気設備 | □ | Webプログラム出力票による
[6 empty] | □ | 比消費電力を有効換気量率で除した値が0.3以下 | [8 empty] | ※1
|  |  |  | 給湯 | 給湯熱源機 | □ | Webプログラム出力票による
[6 empty] | □ | （ | [7 empty] | ） | ※1
[5 empty] | ふろ機能種類 | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | 配管 | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | 水栓 | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | 浴槽 | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | 太陽熱 給湯装置 | □ | Webプログラム出力票による
|  |  |  | 照明 | 照明器具 | □ | Webプログラム出力票による
[6 empty] | □ | 非居室に白熱灯を採用していない | [8 empty] | ※1
|  |  |  | 発電 | 太陽光発電の採用 | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝの種類 | □ | Webプログラム出力票による

## ⑥空気、⑦光
設計内容説明書⑥⑦ 【共同住宅等（住戸用）】
住戸タイプ名
住戸番号
性能表示事項 |  | 自己評価 | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計内容 確認欄
|  |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書
６ 空気環境に関すること | 6-1ホルムアルデヒド対策 |  | 内装仕上下地材等 | 使用建材 |  | □ | 製材等 |  | （ | □ | 製材 |  | □ | 丸太 |  | □ | 単層フローリング |  |  | ） | □ | 仕上表 | □ 適 □ 不適
|  | 内装 |  |  |  | □ | 特定建材 |  |  | □ | その他の建材 | [9 empty] | □ | 建材表
| （内装及び天井裏等） | 等級 | 居室の内装の仕上げ材 | ホルムアルデヒド発散等級 |  | 特定建材のうち最もホルムアルデヒド発散が大きい建材の等級 | [14 empty] | □ | 仕様書
|  | － |  |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  |  | □ | F☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆ |  |  |  |  | □ | 平面図
|  |  |  | □ | 該当なし | [15 empty] | □ | 計算書
|  | 天井裏等 | 天井裏等の下地材等 | 措置方法 |  | □ | 使用建材による | [13 empty] | □ | 設備図
|  | 等級 |  |  |  | □ | 換気又は気密措置による
|  | － |  | 使用建材 |  | □ | 製材等 |  | （ | □ | 製材 |  | □ | 丸太 |  | □ | 単層フローリング |  |  | ）
[6 empty] | □ | 特定建材 |  |  | □ | その他の建材
|  |  |  | ホルムアルデヒド発散等級 |  | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材の等級
[6 empty] | □ | F☆☆☆☆ |  |  | □ | F☆☆☆
|  |  |  | □ | 該当なし
| 6-2換気対策 | 設計内容説明欄と同様 | 居室の換気対策 | 種類 |  | □ | 機械換気設備
[6 empty] | □ | その他 | （ | [11 empty] | ）
|  |  | 局所換気対策 | 便所 |  | 機械換気設備 |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
|  |  |  | □ | 該当なし | 換気のできる窓 |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
|  |  |  | 浴室 |  | 機械換気設備 |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
|  |  |  | □ | 該当なし | 換気のできる窓 |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
|  |  |  | 台所 |  | 機械換気設備 |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
|  |  |  | □ | 該当なし | 換気のできる窓 |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
７ 光・視環境に関すること | 7-1単純開口率 | 設計内容説明欄と同様 | 居室床面積に対する 開口部の割合 |  |  | 単純開口率 | [14 empty] | □ | 平面図 | □ 適 □ 不適
[7 empty] | （ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） | [6 empty] | □ | 建具表
[6 empty] | ※整数を入力してください。 | [14 empty] | □ | 計算書
□
| 7-2方位別開口比 |  | 方位別開口部の 面積合計の比 |  |  | 北面（ |  |  | ％ |  |  | ） |  | 東面（ |  |  |  | ％ | ）
[6 empty] | 南面（ |  |  | ％ |  |  | ） |  | 西面（ |  |  |  | ％ | ）
[6 empty] | 真上（ |  |  | ％ |  |  | ）
※整数を入力してください。

## ⑧音（重量床、軽量床）
設計内容説明書⑧ 【共同住宅等（住戸用）】
住戸タイプ名
住戸番号
性能表示事項 |  | 自己評価 |  |  |  | 確認 項目 | 設計内容説明欄 | [16 empty] | 設計内容 確認欄
[7 empty] | 項目 | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書
８ 音環境に関すること | □ | 最高 (等級) |  | 最低 (等級) |  | 上階 界床 | 床構造等 | ・受音室名・面積（ | [5 empty] | ）（ |  |  |  | ㎡） |  |  |  | □ | 計算書 | □ 適 □ 不適
| ８ｰ１イ重量床衝撃音対策等級 | [6 empty] | ・スラブの種類・厚さ | [13 empty] | □ | 仕様書
|  | □ | ５ | □ | ５ |  |  | □ | 均質単板スラブ( | [6 empty] | ㎜) | [5 empty] | □ | 平面図
|  | □ | ４ | □ | ４ |  |  | □ | ボイドスラブ ( | [5 empty] | ㎜) | [6 empty] | □ | 構造図
|  | □ | ３ | □ | ３ |  |  | (等価厚さ | [5 empty] | ㎜) | [7 empty] | □
|  | □ | ２ | □ | ２ |  |  | ・端部拘束条件 ( |  |  |  | 辺)
| □ | □ | １ | □ | １ |  | 床仕上げ構造等(最高) | ・床仕上げ材
| 上階該当なし | [6 empty] | □ | ビニル系床材(JIS- A5705)及び同等のもの
[8 empty] | □ | 畳(JIS-A5902) 及び同等のもの
[8 empty] | □ | 建材畳(JIS- A5914) 及び同等のもの
[8 empty] | □ | 織じゅうたん(JIS- L4404)及び同等のもの
[8 empty] | □ | ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ(JIS- L4405)及び同等のもの
[8 empty] | □ | JIS- A1440の5.1においてカテゴリ-Ⅰに該当
[9 empty] | （ | [9 empty] | ）
[8 empty] | □ | 木質系フローリング材(厚 | [6 empty] | ㎜)
[8 empty] | □ | その他( | [6 empty] | )
・施工方法
[8 empty] | □ | 直接床構造の上に施工
[8 empty] | □ | 乾式二重床下地構造の上に施工
[8 empty] | □ | 発泡プラスチック系下地構造材の上に施工
[8 empty] | □ | その他
[7 empty] | 床構造等 | ・受音室名・面積（ | [5 empty] | ）（ |  |  |  | ㎡）
・スラブの種類・厚さ
[8 empty] | □ | 均質単板スラブ( | [6 empty] | ㎜)
[8 empty] | □ | ボイドスラブ ( | [5 empty] | ㎜)
[8 empty] | (等価厚さ | [5 empty] | ㎜)
[8 empty] | ・端部拘束条件 ( |  |  |  | 辺)
[7 empty] | 床仕上げ構造等(最低) | ・床仕上げ材
[8 empty] | □ | ビニル系床材(JIS- A5705)及び同等のもの
[8 empty] | □ | 畳(JIS-A5902) 及び同等のもの
[8 empty] | □ | 建材畳(JIS- A5914) 及び同等のもの
[8 empty] | □ | 織じゅうたん(JIS- L4404)及び同等のもの
[8 empty] | □ | ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ(JIS- L4405)及び同等のもの
[8 empty] | □ | JIS- A1440の5.1においてカテゴリ-Ⅰに該当
[9 empty] | （ | [9 empty] | ）
[8 empty] | □ | 木質系フローリング材(厚 | [6 empty] | ㎜)
[8 empty] | □ | その他( | [6 empty] | )
・施工方法
[8 empty] | □ | 直接床構造の上に施工
[8 empty] | □ | 乾式二重床下地構造の上に施工
[8 empty] | □ | 発泡プラスチック系下地構造材の上に施工
[8 empty] | □ | その他
設計内容説明書⑧ 【共同住宅等（住戸用）】
住戸タイプ名
住戸番号
性能表示事項 |  | 自己評価 |  |  |  | 確認 項目 | 設計内容説明欄 | [16 empty] | 設計内容 確認欄
[7 empty] | 項目 | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書
８ 音環境に関すること | □ | 最高 (等級) |  | 最低 (等級) |  | 下階 界床 | 床構造等 | ・受音室名・面積（ | [5 empty] | ）（ |  |  |  | ㎡） |  |  |  | □ | 計算書 | □ 適 □ 不適
| ８ｰ１イ重量床衝撃音対策等級 | [6 empty] | ・スラブの種類・厚さ | [13 empty] | □ | 仕様書
|  | □ | ５ | □ | ５ |  |  | □ | 均質単板スラブ( | [6 empty] | ㎜) | [5 empty] | □ | 平面図
|  | □ | ４ | □ | ４ |  |  | □ | ボイドスラブ ( | [5 empty] | ㎜) | [6 empty] | □ | 構造図
|  | □ | ３ | □ | ３ |  |  | (等価厚さ | [5 empty] | ㎜) | [7 empty] | □
|  | □ | ２ | □ | ２ |  |  | ・端部拘束条件 ( |  |  |  | 辺)
| □ | □ | １ | □ | １ |  | 床仕上げ構造等(最高) | ・床仕上げ材
| 下階該当なし | [6 empty] | □ | ビニル系床材(JIS- A5705)及び同等のもの
[8 empty] | □ | 畳(JIS-A5902) 及び同等のもの
[8 empty] | □ | 建材畳(JIS- A5914) 及び同等のもの
[8 empty] | □ | 織じゅうたん(JIS- L4404)及び同等のもの
[8 empty] | □ | ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ(JIS- L4405)及び同等のもの
[8 empty] | □ | JIS- A1440の5.1においてカテゴリ-Ⅰに該当
[9 empty] | （ | [9 empty] | ）
[8 empty] | □ | 木質系フローリング材(厚 | [6 empty] | ㎜)
[8 empty] | □ | その他( | [6 empty] | )
・施工方法
[8 empty] | □ | 直接床構造の上に施工
[8 empty] | □ | 乾式二重床下地構造の上に施工
[8 empty] | □ | 発泡プラスチック系下地構造材の上に施工
[8 empty] | □ | その他
[7 empty] | 床構造等 | ・受音室名・面積（ | [5 empty] | ）（ |  |  |  | ㎡）
・スラブの種類・厚さ
[8 empty] | □ | 均質単板スラブ( | [6 empty] | ㎜)
[8 empty] | □ | ボイドスラブ ( | [5 empty] | ㎜)
[8 empty] | (等価厚さ | [5 empty] | ㎜)
[8 empty] | ・端部拘束条件 ( |  |  |  | 辺)
[7 empty] | 床仕上げ構造等(最低) | ・床仕上げ材
[8 empty] | □ | ビニル系床材(JIS- A5705)及び同等のもの
[8 empty] | □ | 畳(JIS-A5902) 及び同等のもの
[8 empty] | □ | 建材畳(JIS- A5914) 及び同等のもの
[8 empty] | □ | 織じゅうたん(JIS- L4404)及び同等のもの
[8 empty] | □ | ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ(JIS- L4405)及び同等のもの
[8 empty] | □ | JIS- A1440の5.1においてカテゴリ-Ⅰに該当
[9 empty] | （ | [9 empty] | ）
[8 empty] | □ | 木質系フローリング材(厚 | [6 empty] | ㎜)
[8 empty] | □ | その他( | [6 empty] | )
・施工方法
[8 empty] | □ | 直接床構造の上に施工
[8 empty] | □ | 乾式二重床下地構造の上に施工
[8 empty] | □ | 発泡プラスチック系下地構造材の上に施工
[8 empty] | □ | その他
設計内容説明書⑧ 【共同住宅等（住戸用）】
住戸タイプ名
住戸番号
性能表示事項 |  | 自己評価 |  |  |  | 確認 項目 | 設計内容説明欄 | [16 empty] | 設計内容 確認欄
[7 empty] | 項目 | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書
８ 音環境に関すること | □ | 最高 (㎝) |  | 最低 (㎝) |  | 上階 界床 | 床仕上げ構造等(最高) | ・受音室名（ | [6 empty] | ） | [6 empty] | □ | 計算書 | □ 適 □ 不適
| ８-１ロ相当スラブ厚（重量衝撃音） | [6 empty] | ・床仕上げ材 | [13 empty] | □ | 仕様書
|  | □ | ２７ | □ | ２７ |  |  | □ | ビニル系床材(JIS- A5705)及び同等のもの | [12 empty] | □ | 平面図
|  | □ | ２０ | □ | ２０ |  |  | □ | 畳(JIS-A5902) 及び同等のもの | [12 empty] | □ | 構造図
|  | □ | １５ | □ | １５ |  |  | □ | 建材畳(JIS- A5914) 及び同等のもの | [12 empty] | □
|  | □ | １１ | □ | １１ |  |  | □ | 織じゅうたん(JIS- L4404)及び同等のもの
|  | □ | 他 | □ | 他 |  |  | □ | ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ(JIS- L4405)及び同等のもの
| □ | [6 empty] | □ | JIS- A1440の5.1においてカテゴリ-Ⅰに該当
| 上階該当なし | [7 empty] | （ | [9 empty] | ）
[8 empty] | □ | 木質系フローリング材(厚 | [6 empty] | ㎜)
[8 empty] | □ | その他( | [6 empty] | )
・施工方法
[8 empty] | □ | 直接床構造の上に施工
[8 empty] | □ | 乾式二重床下地構造の上に施工
[8 empty] | □ | 発泡プラスチック系下地構造材の上に施工
[8 empty] | □ | その他
[7 empty] | 相当スラブ厚 | ・ｍ ：床躯体の面密度（ | [8 empty] | ㎏／㎡）
[8 empty] | ・Eｉ：ヤング係数 （ | [7 empty] | ×1010 Ｎ／㎡）
・Iｉ：幅1m当りの断面2次モーメント
[8 empty] | （ | [6 empty] | ×10-3 ｍ４／ｍ）
[8 empty] | ・h１：等価厚さ（ |  |  |  |  | ｍ）
[8 empty] | ・ΔL：重量床衝撃音レベル低減量（ | [9 empty] | ｄB）
[8 empty] | ・相当スラブ厚（ |  |  |  |  | ㎝）
[7 empty] | 床仕上げ構造等(最低) | ・受音室名（ | [6 empty] | ）
・床仕上げ材
[8 empty] | □ | ビニル系床材(JIS- A5705)及び同等のもの
[8 empty] | □ | 畳(JIS-A5902) 及び同等のもの
[8 empty] | □ | 建材畳(JIS- A5914) 及び同等のもの
[8 empty] | □ | 織じゅうたん(JIS- L4404)及び同等のもの
[8 empty] | □ | ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ(JIS- L4405)及び同等のもの
[8 empty] | □ | JIS- A1440の5.1においてカテゴリ-Ⅰに該当
[9 empty] | （ | [9 empty] | ）
[8 empty] | □ | 木質系フローリング材(厚 | [6 empty] | ㎜)
[8 empty] | □ | その他( | [6 empty] | )
・施工方法
[8 empty] | □ | 直接床構造の上に施工
[8 empty] | □ | 乾式二重床下地構造の上に施工
[8 empty] | □ | 発泡プラスチック系下地構造材の上に施工
[8 empty] | □ | その他
[7 empty] | 相当スラブ厚 | ・ｍ ：床躯体の面密度（ | [8 empty] | ㎏／㎡）
[8 empty] | ・Eｉ：ヤング係数 （ | [7 empty] | ×1010 Ｎ／㎡）
・Iｉ：幅1m当りの断面2次モーメント
[8 empty] | （ | [6 empty] | ×10-3 ｍ４／ｍ）
[8 empty] | ・h１：等価厚さ（ |  |  |  |  | ｍ）
[8 empty] | ・ΔL：重量床衝撃音レベル低減量（ | [9 empty] | ｄB）
[8 empty] | ・相当スラブ厚（ |  |  |  |  | ㎝）
設計内容説明書⑧ 【共同住宅等（住戸用）】
住戸タイプ名
住戸番号
性能表示事項 |  | 自己評価 |  |  |  | 確認 項目 | 設計内容説明欄 | [16 empty] | 設計内容 確認欄
[7 empty] | 項目 | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書
８ 音環境に関すること | □ | 最高 (㎝) |  | 最低 (㎝) |  | 下階 界床 | 床仕上げ構造等(最高) | ・受音室名（ | [6 empty] | ） | [6 empty] | □ | 計算書 | □ 適 □ 不適
| ８-１ロ相当スラブ厚（重量衝撃音） | [6 empty] | ・床仕上げ材 | [13 empty] | □ | 仕様書
|  | □ | ２７ | □ | ２７ |  |  | □ | ビニル系床材(JIS- A5705)及び同等のもの | [12 empty] | □ | 平面図
|  | □ | ２０ | □ | ２０ |  |  | □ | 畳(JIS-A5902) 及び同等のもの | [12 empty] | □ | 構造図
|  | □ | １５ | □ | １５ |  |  | □ | 建材畳(JIS- A5914) 及び同等のもの | [12 empty] | □
|  | □ | １１ | □ | １１ |  |  | □ | 織じゅうたん(JIS- L4404)及び同等のもの
|  | □ | 他 | □ | 他 |  |  | □ | ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ(JIS- L4405)及び同等のもの
| □ | [6 empty] | □ | JIS- A1440の5.1においてカテゴリ-Ⅰに該当
| 下階該当なし | [7 empty] | （ | [9 empty] | ）
[8 empty] | □ | 木質系フローリング材(厚 | [6 empty] | ㎜)
[8 empty] | □ | その他( | [6 empty] | )
・施工方法
[8 empty] | □ | 直接床構造の上に施工
[8 empty] | □ | 乾式二重床下地構造の上に施工
[8 empty] | □ | 発泡プラスチック系下地構造材の上に施工
[8 empty] | □ | その他
[7 empty] | 相当スラブ厚 | ・ｍ ：床躯体の面密度（ | [8 empty] | ㎏／㎡）
[8 empty] | ・Eｉ：ヤング係数 （ | [7 empty] | ×1010 Ｎ／㎡）
・Iｉ：幅1m当りの断面2次モーメント
[8 empty] | （ | [6 empty] | ×10-3 ｍ４／ｍ）
[8 empty] | ・h１：等価厚さ（ |  |  |  |  | ｍ）
[8 empty] | ・ΔL：重量床衝撃音レベル低減量（ | [9 empty] | ｄB）
[8 empty] | ・相当スラブ厚（ |  |  |  |  | ㎝）
[7 empty] | 床仕上げ構造等(最低) | ・受音室名（ | [6 empty] | ）
・床仕上げ材
[8 empty] | □ | ビニル系床材(JIS- A5705)及び同等のもの
[8 empty] | □ | 畳(JIS-A5902) 及び同等のもの
[8 empty] | □ | 建材畳(JIS- A5914) 及び同等のもの
[8 empty] | □ | 織じゅうたん(JIS- L4404)及び同等のもの
[8 empty] | □ | ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ(JIS- L4405)及び同等のもの
[8 empty] | □ | JIS- A1440の5.1においてカテゴリ-Ⅰに該当
[9 empty] | （ | [9 empty] | ）
[8 empty] | □ | 木質系フローリング材(厚 | [6 empty] | ㎜)
[8 empty] | □ | その他( | [6 empty] | )
・施工方法
[8 empty] | □ | 直接床構造の上に施工
[8 empty] | □ | 乾式二重床下地構造の上に施工
[8 empty] | □ | 発泡プラスチック系下地構造材の上に施工
[8 empty] | □ | その他
[7 empty] | 相当スラブ厚 | ・ｍ ：床躯体の面密度（ | [8 empty] | ㎏／㎡）
[8 empty] | ・Eｉ：ヤング係数 （ | [7 empty] | ×1010 Ｎ／㎡）
・Iｉ：幅1m当りの断面2次モーメント
[8 empty] | （ | [6 empty] | ×10-3 ｍ４／ｍ）
[8 empty] | ・h１：等価厚さ（ |  |  |  |  | ｍ）
[8 empty] | ・ΔL：重量床衝撃音レベル低減量（ | [9 empty] | ｄB）
[8 empty] | ・相当スラブ厚（ |  |  |  |  | ㎝）
設計内容説明書⑧ 【共同住宅等（住戸用）】
住戸タイプ名
住戸番号
性能表示事項 |  | 自己評価 |  |  |  | 確認 項目 | 設計内容説明欄 | [16 empty] | 設計内容 確認欄
[7 empty] | 項目 | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書
８ 音環境に関すること | □ | 最高 (等級) |  | 最低 (等級) |  | 上階 界床 | 床構造の区分等(最高) | ・受音室名 ( | [6 empty] | ) | [6 empty] | □ | 仕様書 | □ 適 □ 不適
| ８-２イ軽量床衝撃音対策等級 | [6 empty] | ・床構造の区分 | [13 empty] | □ | 平面図
|  | □ | ５ | □ | ５ |  |  | ( | □ | 床構造1 | □ | 床構造2 |  |  | □ | 床構造3 |  |  | □ | その他) |  | □ | 構造図
|  | □ | ４ | □ | ４ |  |  | ｽﾗﾌﾞの種類( |  |  |  |  | ) ｽﾗﾌﾞの等価厚さ( | [7 empty] | ㎜) | □
|  | □ | ３ | □ | ３ |  | 床仕上げ材の区分等 | ・床仕上げ構造の区分
| □ | □ | ２ | □ | ２ |  |  | □ | 床仕上構造１ |  | □ | 床仕上構造２ |  |  |  | □ | 床仕上構造３
| 上階該当なし | □ | １ | □ | １ |  |  | □ | 床仕上構造４ |  | □ | 床仕上構造５ |  |  |  | □ | その他
[8 empty] | 床仕上名 （ | [6 empty] | ）
[7 empty] | 床構造の区分等(最低) | ・受音室名 ( | [6 empty] | )
・床構造の区分
[8 empty] | ( | □ | 床構造1 | □ | 床構造2 |  |  | □ | 床構造3 |  |  | □ | その他)
[8 empty] | ｽﾗﾌﾞの種類( |  |  |  |  | ) ｽﾗﾌﾞの等価厚さ( | [7 empty] | ㎜)
[7 empty] | 床仕上げ材の区分等 | ・床仕上げ構造の区分
[8 empty] | □ | 床仕上構造１ |  | □ | 床仕上構造２ |  |  |  | □ | 床仕上構造３
[8 empty] | □ | 床仕上構造４ |  | □ | 床仕上構造５ |  |  |  | □ | その他
[8 empty] | 床仕上名 （ | [6 empty] | ）
|  | 最高 (等級) |  | 最低 (等級) |  | 下階 界床 | 床構造の区分等(最高) | ・受音室名 ( | [6 empty] | ) | [6 empty] | □ | 仕様書
[8 empty] | ・床構造の区分 | [13 empty] | □ | 平面図
|  | □ | ５ | □ | ５ |  |  | ( | □ | 床構造1 | □ | 床構造2 |  |  | □ | 床構造3 |  |  | □ | その他) |  | □ | 構造図
|  | □ | ４ | □ | ４ |  |  | ｽﾗﾌﾞの種類( |  |  |  |  | ) ｽﾗﾌﾞの等価厚さ( | [7 empty] | ㎜) | □
|  | □ | ３ | □ | ３ |  | 床仕上げ材の区分等 | ・床仕上げ構造の区分
| □ | □ | ２ | □ | ２ |  |  | □ | 床仕上構造１ |  | □ | 床仕上構造２ |  |  |  | □ | 床仕上構造３
| 下階該当なし | □ | １ | □ | １ |  |  | □ | 床仕上構造４ |  | □ | 床仕上構造５ |  |  |  | □ | その他
[8 empty] | 床仕上名 （ | [6 empty] | ）
[7 empty] | 床構造の区分等(最低) | ・受音室名 ( | [6 empty] | )
・床構造の区分
[8 empty] | ( | □ | 床構造1 | □ | 床構造2 |  |  | □ | 床構造3 |  |  | □ | その他)
[8 empty] | ｽﾗﾌﾞの種類( |  |  |  |  | ) ｽﾗﾌﾞの等価厚さ( | [7 empty] | ㎜)
[7 empty] | 床仕上げ材の区分等 | ・床仕上げ構造の区分
[8 empty] | □ | 床仕上構造１ |  | □ | 床仕上構造２ |  |  |  | □ | 床仕上構造３
[8 empty] | □ | 床仕上構造４ |  | □ | 床仕上構造５ |  |  |  | □ | その他
[8 empty] | 床仕上名 （ | [6 empty] | ）
| □ | 最高 (ｄＢ) |  | 最低 (ｄＢ) |  | 上階 界床 | 床仕上げ材の区分等(最高) | ・床仕上げ構造の区分 | [13 empty] | □ | 仕様書 | □ 適 □ 不適
| ８-２ロ軽量床衝撃音レベル低減量 | [6 empty] | □ | 床仕上構造１ |  | □ | 床仕上構造２ |  |  |  | □ | 床仕上構造３ |  |  |  |  | □ | 平面図
|  | □ | ３０ | □ | ３０ |  |  | □ | 床仕上構造４ |  | □ | 床仕上構造５ |  |  |  | □ | その他 |  |  |  |  | □
|  | □ | ２５ | □ | ２５ |  |  | 床仕上名 （ | [6 empty] | ）
|  | □ | ２０ | □ | ２０ |  | 床仕上げ材の区分等(最低) | ・床仕上げ構造の区分
|  | □ | １５ | □ | １５ |  |  | □ | 床仕上構造１ |  | □ | 床仕上構造２ |  |  |  | □ | 床仕上構造３
|  | □ | 他 | □ | 他 |  |  | □ | 床仕上構造４ |  | □ | 床仕上構造５ |  |  |  | □ | その他
| □ | [6 empty] | 床仕上名 （ | [6 empty] | ）
| 上階該当なし | 最高 (ｄＢ) |  | 最低 (ｄＢ) |  | 下階 界床 | 床仕上げ材の区分等(最高) | ・床仕上げ構造の区分 | [13 empty] | □ | 仕様書
[8 empty] | □ | 床仕上構造１ |  | □ | 床仕上構造２ |  |  |  | □ | 床仕上構造３ |  |  |  |  | □ | 平面図
|  | □ | ３０ | □ | ３０ |  |  | □ | 床仕上構造４ |  | □ | 床仕上構造５ |  |  |  | □ | その他 |  |  |  |  | □
| □ | □ | ２５ | □ | ２５ |  |  | 床仕上名 （ | [6 empty] | ）
| 下階該当なし | □ | ２０ | □ | ２０ |  | 床仕上げ材の区分等(最低) | ・床仕上げ構造の区分
|  | □ | １５ | □ | １５ |  |  | □ | 床仕上構造１ |  | □ | 床仕上構造２ |  |  |  | □ | 床仕上構造３
|  | □ | 他 | □ | 他 |  |  | □ | 床仕上構造４ |  | □ | 床仕上構造５ |  |  |  | □ | その他
[8 empty] | 床仕上名 （ | [6 empty] | ）

## ⑧音（透過損失）
設計内容説明書⑧ 【共同住宅等（住戸用）】
住戸タイプ名
住戸番号
性能表示事項 |  |  | 自己評価 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [11 empty] | 設計内容 確認欄
[6 empty] | 項目 | 設計内容 | [8 empty] | 記載図書
８ 音環境に関すること | 8-3透過損失等級 |  | 等級 |  | 界壁の遮音性能 | 界壁の構造・ 仕様 | □ | 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ 26cm以上のRC造又はSRC造 | [6 empty] | 等級4 | □ | 仕上表 | □ 適 □ 不適
|  |  | － |  |  |  | □ | 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ 18cm以上のRC造又はSRC造 | [6 empty] | 等級3 | □ | 平面図
| （ 界 壁 ） | [5 empty] | □ | 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ 12cm以上のRC造又はSRC造 | [6 empty] | 等級2 | □ | 計算書
[7 empty] | □ | その他 |  | ( |  |  |  |  | ) | □
| □ | 該当なし |  |  |  | 付帯条件 | □ | コンセントボックス等が、当該界壁の両面の対面する位置に | [7 empty] | □
[8 empty] | 欠き込んで設けられていない | [6 empty] | 等級4・等級3・等級2
[7 empty] | □ | GL工法としない | [6 empty] | 等級4・等級3・等級2
[7 empty] | □ | 第30条の規定に適合 | [6 empty] | 等級4・等級3・等級2・等級1
[5 empty] | 認定書等 |  | □ | 住宅型式性能認定書 |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証書
[7 empty] | □ | その他（ ）
| 8-4透過損失等級 |  | 東 面 |  | 居室の外壁開口部の遮音性能 | 東の方位のサッシ・ドアセット（最低のもの） | □ | JIS-A4706（A4702）の試験方法による透過損失の平均値 | [7 empty] | □ | 仕上表 | □ 適 □ 不適
|  |  | 等級 |  |  |  |  | □ | 25dB以上（等級3） |  |  | □ | 20dB以上（等級2） |  |  | □ | 平面図
| （外壁開口部） |  | － |  |  |  | □ | JISの遮音等級表示品 | [7 empty] | □ | 計算書
|  |  | □ | 該当なし |  |  |  | □ | T-2以上（等級3） |  |  | □ | T-1以上（等級2） |  |  | □ | 建具表
|  |  | 西 面 |  |  | 西の方位のサッシ・ドアセット（最低のもの） | □ | JIS-A4706（A4702）の試験方法による透過損失の平均値 | [7 empty] | □ | 試験成績書
|  |  | 等級 |  |  |  |  | □ | 25dB以上（等級3） |  |  | □ | 20dB以上（等級2） |  |  | □
|  |  | － |  |  |  | □ | JISの遮音等級表示品
|  |  | □ | 該当なし |  |  |  | □ | T-2以上（等級3） |  |  | □ | T-1以上（等級2）
|  |  | 南 面 |  |  | 南の方位のサッシ・ドアセット（最低のもの） | □ | JIS-A4706（A4702）の試験方法による透過損失の平均値
|  |  | 等級 |  |  |  |  | □ | 25dB以上（等級3） |  |  | □ | 20dB以上（等級2）
|  |  | － |  |  |  | □ | JISの遮音等級表示品
|  |  | □ | 該当なし |  |  |  | □ | T-2以上（等級3） |  |  | □ | T-1以上（等級2）
|  |  | 北 面 |  |  | 北の方位のサッシ・ドアセット（最低のもの） | □ | JIS-A4706（A4702）の試験方法による透過損失の平均値
|  |  | 等級 |  |  |  |  | □ | 25dB以上（等級3） |  |  | □ |  | 20dB以上（等級2）
|  |  | － |  |  |  | □ | JISの遮音等級表示品
|  |  | □ | 該当なし |  |  |  | □ | T-2以上（等級3） |  |  | □ |  | T-1以上（等級2）
[5 empty] | 認定書等 |  | □ | 住宅型式性能認定書 |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証書
[7 empty] | □ | その他（ ）

## ⑨高齢専５
設計内容説明書⑨-1 【共同住宅等－住戸用】
住戸タイプ名
住戸番号
性能表示事項 |  |  | 自己評価 | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 |  |  |  |  | 設計内容 確認欄
[6 empty] | 項目 | 設計内容 |  | 記載図書
９ 高齢者等への配慮に関すること | 9-1高齢者等配慮対策等級（専用部分） |  | 等級 5 | 部屋の配置等 |  | 特定寝室と同一階にある 部屋 | □ | 玄関・便所・浴室・食事室・脱衣室・洗面所 | □ | 仕上表 | □ 適 □ 不適
[7 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、特定寝室と同一階に便所を設置 | □ | 平面図
[7 empty] | （ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ出入口の幅750㎜(通路より直進可能な場合は650㎜)以上） |  | □ | 矩形図
|  |  |  | 段差 |  | 日常生活 空間内 | □ | 床は段差のない構造 | □ | 手摺詳細図
[7 empty] | □ | 適用除外の段差有り | □ | ＵＢ詳細図
| ※該当する等級のシートを使用する | [6 empty] | （玄関出入口、玄関上がりかまち、勝手口出入口、タタミコーナー等、 | □
[8 empty] | バルコニー出入口） | □
[6 empty] | 日常生活空間外 | □ | 床は段差のない構造
|  |  |  | 階段 |  | 勾配等 | □ | 勾配6/7以下、かつ、550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜
[7 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、等級３の勾配等の基準に適合
[6 empty] | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下、かつ、蹴込み板設置
[7 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、蹴込みが30mm以下
[6 empty] | 形式等 | □ | 通路等への食い込み及び突出、回り階段等の設置 無し
[7 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[6 empty] | 滑り防止 | □ | 滑り止めなし、又は、滑り止めが踏面と同一面
[7 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[6 empty] | 段鼻 | □ | 段鼻の出 なし
[7 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
|  |  |  | □ | 階段無 | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
|  |  |  | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関、脱衣室において、それぞれの基準に
適合する手摺が設置されている
[6 empty] | 転落防止手摺の設置 | □ | バルコニー、窓（２階以上）、廊下及び階段において、転落防止手摺
が設置されている（腰壁等の高さ及び手すり子間隔の基準に適合）
[6 empty] | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
|  |  |  | 通路等の幅員（日常生活空間内） |  | 通路の幅員 | □ | 通路最小有効幅員850㎜以上（柱等の箇所800㎜以上）
[6 empty] | 出入口の幅員 | □ | 玄関出入口の有効幅員800㎜以上
[7 empty] | □ | 浴室出入口の有効幅員800㎜以上
[7 empty] | □ | その他の出入口800㎜以上（工事を伴わない撤去を含む）
|  |  |  | 寝室、便所及び浴室（日常生活空間内） |  | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法1,400㎜以上 かつ 内法面積2.5㎡以上
[6 empty] | 便所の寸法等 | □ | 短辺内法1,300㎜以上（工事を伴わない撤去を含む）、又は、短辺内法が背壁から便器先端の寸法＋500㎜以上（工事を伴わない撤去を含む）
[7 empty] | □ | 腰掛け式便器を設置
[6 empty] | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積12㎡以上
| 9-2高齢者等配慮対策等級 （共用部分） |  | 等級 | ※設計内容説明書⑨-2による
－
※該当なしの場合表示不要
| □ | 該当なし

## ⑨高齢専４
設計内容説明書⑨-1 【共同住宅等－住戸用】
住戸タイプ名
住戸番号
性能表示事項 |  |  | 自己評価 | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 |  |  |  |  | 設計内容 確認欄
[6 empty] | 項目 | 設計内容 |  | 記載図書
９ 高齢者等への配慮に関すること | 9-1高齢者等配慮対策等級（専用部分） |  | 等級 4 | 部屋の配置等 |  | 特定寝室と同一階にある 部屋 | □ | 便所・浴室 | □ | 仕上表 | □ 適 □ 不適
[7 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、特定寝室と同一階に便所を設置 | □ | 平面図
[8 empty] | （ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ出入口の幅750㎜(通路より直進可能な場合は650㎜)以上） | □ | 矩形図
|  |  |  | 段差 |  | 日常生活 空間内 | □ | 床は段差のない構造 | □ | 手摺詳細図
[7 empty] | □ | 適用除外の段差有り | □ | ＵＢ詳細図
| ※該当する等級のシートを使用する | [6 empty] | （玄関出入口、玄関上がりかまち、勝手口出入口、タタミコーナー等、 | □
[8 empty] | 浴室の出入口、バルコニー出入口） | □
[6 empty] | 日常生活空間外 | □ | 床は段差のない構造
|  |  |  | 階段 |  | 勾配等 | □ | 勾配6/7以下、かつ、550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜
[7 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、等級３の勾配等の基準に適合
[7 empty] | □ | 日常生活空間外の階段、かつ、等級３の勾配等の基準に適合
（複数階段がある場合）
[6 empty] | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下、かつ、蹴込み板設置
[7 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、蹴込みが30mm以下
[7 empty] | □ | 日常生活空間外の階段、かつ、蹴込みが30mm以下
（複数階段がある場合）
[6 empty] | 形式等 | □ | 通路等への食い込み及び突出、回り階段等の設置 無し
[7 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[7 empty] | □ | 日常生活空間外の階段（複数階段がある場合）
|  |  |  | □ | 階段無 | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
|  |  |  | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関、脱衣室において、それぞれの基準に
適合する手摺が設置されている
[6 empty] | 転落防止手摺の設置 | □ | バルコニー、窓（２階以上）、廊下及び階段において、転落防止手摺
が設置されている（腰壁等の高さ及び手すり子間隔の基準に適合）
[6 empty] | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
|  |  |  | 通路等の幅員（日常生活空間内） |  | 通路の幅員 | □ | 通路最小有効幅員780㎜以上（柱等の箇所750㎜以上）
[6 empty] | 出入口の幅員 | □ | 玄関出入口の有効幅員750㎜以上
[7 empty] | □ | 浴室出入口の有効幅員650㎜以上
[7 empty] | □ | その他の出入口750㎜以上（工事を伴わない撤去を含む）
|  |  |  | 寝室、便所及び浴室（日常生活空間内） |  | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法1,400㎜以上 かつ 内法面積2.5㎡以上
[6 empty] | 便所の寸法等 | □ | 短辺内法1,100㎜以上 かつ 長辺内法1,300㎜以上（軽微な改造を含む）もしくは、便器の前方及び側方に500㎜以上
（ドアの開放又は軽微な改造による長さを含む）
[7 empty] | □ | 腰掛け式便器を設置
[6 empty] | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積12㎡以上
| 9-2高齢者等配慮対策等級 （共用部分） |  | 等級 | ※設計内容説明書⑨-2による
－
※該当なしの場合表示不要
| □ | 該当なし

## ⑨高齢専３
設計内容説明書⑨-1 【共同住宅等－住戸用】
住戸タイプ名
住戸番号
性能表示事項 |  |  | 自己評価 | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [5 empty] | 設計内容 確認欄
[6 empty] | 項目 | 設計内容 |  |  | 記載図書
９ 高齢者等への配慮に関すること | 9-1高齢者等配慮対策等級（専用部分） |  | 等級 3 | 部屋の配置等 |  | 特定寝室と同一階にある 部屋 | □ | 便所 |  | □ | 仕上表 | □ 適 □ 不適
[10 empty] | □ | 平面図
[10 empty] | □ | 矩形図
|  |  |  | 段差 |  | 日常生活 空間内 | □ | 床は段差のない構造 |  | □ | 手摺詳細図
[7 empty] | □ | 適用除外の段差有り |  | □ | ＵＢ詳細図
| ※該当する等級のシートを使用する | [6 empty] | （玄関出入口、玄関上がりかまち、勝手口出入口、タタミコーナー等、 |  | □
[8 empty] | 浴室の出入口、バルコニー出入口） |  | □
[6 empty] | 日常生活空間外 | □ | 床は段差のない構造
|  |  |  | 階段 |  | 勾配等 | □ | 勾配22/21以下、550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜、かつ、踏面195㎜以上
[7 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[6 empty] | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下
[7 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
|  |  |  | □ | 階段無 | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
|  |  |  | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関、脱衣室において、それぞれの基準に
[8 empty] | 適合する手摺が設置されている | ※設置準備含む
[6 empty] | 転落防止手摺の設置 | □ | バルコニー、窓（２階以上）、廊下及び階段において、転落防止手摺
が設置されている（腰壁等の高さ及び手すり子間隔の基準に適合）
[6 empty] | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
|  |  |  | 通路等の幅員（日常生活空間内） |  | 通路の幅員 | □ | 通路最小有効幅員780㎜以上（柱等の箇所750㎜以上）
[6 empty] | 出入口の幅員 | □ | 玄関出入口の有効幅員750㎜以上
[7 empty] | □ | 浴室出入口の有効幅員600㎜以上
[7 empty] | □ | その他の出入口750㎜以上（軽微な改造を含む）
|  |  |  | 寝室、便所及び浴室（日常生活空間内） |  | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法1,200㎜以上 かつ 内法面積1.8㎡以上
[6 empty] | 便所の寸法等 | □ | 長辺内法1,300㎜以上（軽微な改造を含む）もしくは、便器の前方又は側方に500㎜以上
（ドアの開放又は軽微な改造による長さを含む）
[7 empty] | □ | 腰掛け式便器を設置
[6 empty] | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積 9㎡以上
| 9-2高齢者等配慮対策等級 （共用部分） |  | 等級 | ※設計内容説明書⑨-2による
－
※該当なしの場合表示不要
| □ | 該当なし

## ⑨高齢専２、1
設計内容説明書⑨-1 【共同住宅等－住戸用】
住戸タイプ名
住戸番号
性能表示事項 |  |  | 自己評価 | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [5 empty] | 設計内容 確認欄
[6 empty] | 項目 | 設計内容 |  |  | 記載図書
９ 高齢者等への配慮に関すること | 9-1高齢者等配慮対策等級（専用部分） |  | 等級 2 | 部屋の配置等 |  | 特定寝室と同一階にある 部屋 | □ | 便所 |  | □ | 仕上表 | □ 適 □ 不適
[10 empty] | □ | 平面図
[10 empty] | □ | 矩形図
|  |  |  | 段差 |  | 日常生活 空間内 | □ | 床は段差のない構造 |  | □ | 手摺詳細図
[7 empty] | □ | 適用除外の段差有り |  | □ | ＵＢ詳細図
| ※該当する等級のシートを使用する | [6 empty] | （玄関出入口、玄関上がりかまち、勝手口出入口、タタミコーナー等、 |  | □
[8 empty] | 浴室の出入口、バルコニー出入口） |  | □
[6 empty] | 日常生活空間外 | □ | 床は段差のない構造
|  |  |  | 階段 |  | 勾配等 | □ | 勾配22/21以下、550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜、かつ、踏面195㎜以上
[7 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[6 empty] | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下
[7 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
|  |  |  | □ | 階段無 | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
|  |  |  | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関、脱衣室において、それぞれの基準に
[8 empty] | 適合する手摺が設置されている | ※設置準備含む
[6 empty] | 転落防止手摺の設置 | □ | バルコニー、窓（２階以上）、廊下及び階段において、転落防止手摺
が設置されている（腰壁等の高さ及び手すり子間隔の基準に適合）
[6 empty] | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
| 9-2高齢者等配慮対策等級 （共用部分） |  | 等級 | ※設計内容説明書⑨-2による
| □ | 該当なし
９ 高齢者等への配慮に関すること | 9-1高齢者等配慮対策等級（専用部分） |  | 等級 1 | 階段 |  | 基準 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合 |  | □ | 仕上表 | □ 適 □ 不適
[10 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | □ | 階段無 |  |  |  |  | □ | 矩形図
|  |  |  | 手摺（バルコニー等） |  | 基準 | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合 |  | □
□
※該当する等級のシートを使用する
|  |  |  | □ | 該当なし
| 9-2高齢者等配慮対策等級 （共用部分） |  | 等級 | ※設計内容説明書⑨-2による
－
※該当なしの場合表示不要
| □ | 該当なし

## ⑨高齢共５
設計内容説明書⑨-2 【共同住宅等（住戸用）】
住戸タイプ名
住戸番号
性能表示事項 |  | 自己評価 | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [6 empty] | 設計内容 確認欄
|  |  |  | 項目 | 設計内容 |  |  |  | 記載図書
９ 高齢者等への配慮に関すること | 9-2高齢者等配慮対策等級 （共用部分） | 等級 5 | 共用廊下 | 床の段差 | □ | 経路上の段差なし |  |  | □ | 仕様書 | □ 適 □ 不適
[5 empty] | □ | 経路上の高低差なし |  |  | □ | 平面図
|  |  | □ |  |  | （ | □ | 高低差がある場合の勾配、段について基準に適合） | □ | 矩計図
|  |  | 該当なし | 歩行補助手摺 | □ | 手摺設置（高さ700mm～900mm） |  |  | □
□
| ※該当する等級のシートを使用する |  |  | 開放廊下の転落防止手摺 | □ | 開放なし
[5 empty] | □ | 転落防止手摺設置（腰壁等の高さによる基準に適合）
|  |  |  | 幅員等 | □ | 有効幅員1,400mm以上
[5 empty] | □ | 建築基準法施行令第119条及び第126条第1項の基準に適合
|  |  | 共用階段 | 勾 配 等 | □ | 勾配7/11以下、かつ、550mm ≦ 蹴上×2＋踏面 ≦ 650mm
|  |  |  | 蹴 込 み | □ | 蹴込20mm以下、かつ、蹴込板設置
|  |  | □ | 形 式 等 | □ | 踊り場付き折れ階段又は直階段の形式、かつ、最上段の
|  |  | 該当なし |  |  | 食込み及び最下段の突出なし
[5 empty] | □ | 滑り止めなし、又は、滑り止めが踏面と同一面
[5 empty] | □ | 段鼻の出なし（踏面先端と蹴込み板を60～90°の面でつなぐ等の措置）
|  |  |  | 昇降補助手摺 | □ | 階段手摺の両側設置（手摺高700mm～900mm）
|  |  |  | 外部開放階段の転落防止 手摺 | □ | 開放なし
[5 empty] | □ | 転落防止手摺設置（腰壁等の高さ及び手すり子間隔の基準に適合）
|  |  |  | 基準法 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条まで及び第126条第1項の基準に適合
|  |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ利用 | □ | 評価対象住戸から建物出入口のある階までｴﾚﾍﾞｰﾀｰを利用し
到達できる
|  |  | □ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ仕様 | □ | 出入口幅800mm以上
|  |  | 該当なし |  | □ | かご奥行寸法内法1,350mm以上
|  |  |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙの広さ | □ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ1,500mm角以上
|  |  |  | 経路上の床段差等 | □ | 経路上の段差なし
[5 empty] | □ | 経路上の高低差なし
[6 empty] | （ | □ | 高低差がある場合の勾配、段について基準に適合）

## ⑨高齢共４
設計内容説明書⑨-2 【共同住宅等（住戸用）】
住戸タイプ名
住戸番号
性能表示事項 |  | 自己評価 | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [6 empty] | 設計内容 確認欄
|  |  |  | 項目 | 設計内容 |  |  |  | 記載図書
９ 高齢者等への配慮に関すること | 9-2高齢者等配慮対策等級 （共用部分） | 等級 4 | 共用廊下 | 床の段差 | □ | 経路上の段差なし |  |  | □ | 仕様書 | □ 適 □ 不適
[5 empty] | □ | 経路上の高低差なし |  |  | □ | 平面図
|  |  | □ |  |  | （ | □ | 高低差がある場合の勾配、段について基準に適合） | □ | 矩計図
|  |  | 該当なし | 歩行補助手摺 | □ | 手摺設置（高さ700mm～900mm） |  |  | □
□
| ※該当する等級のシートを使用する |  |  | 開放廊下の転落防止手摺 | □ | 開放なし
[5 empty] | □ | 転落防止手摺設置（腰壁等の高さによる基準に適合）
|  |  |  | 基準法 | □ | 建築基準法施行令第119条及び第126条第1項の基準に適合
|  |  | 共用階段 | 勾 配 等 | □ | 踏面240mm以上、かつ、550mm ≦ 蹴上×2＋踏面 ≦ 650mm
|  |  |  | 蹴 込 み | □ | 蹴込30mm以下、かつ、蹴込板設置
|  |  | □ | 形 式 等 | □ | 最上段の食込み及び最下段の突出なし
|  |  | 該当なし | 昇降補助手摺 | □ | 階段手摺の片側設置（手摺高700mm～900mm）
|  |  |  | 外部開放階段の転落防止 手摺 | □ | 開放なし
[5 empty] | □ | 転落防止手摺設置（腰壁等の高さ及び手すり子間隔の基準に適合）
|  |  |  | 基準法 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条まで及び第126条第1項の基準に適合
|  |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ利用 | □ | 評価対象住戸から建物出入口のある階までｴﾚﾍﾞｰﾀｰを利用し
到達できる
|  |  | □ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ仕様 | □ | 出入口幅800mm以上
|  |  | 該当なし |  | □ | かご奥行寸法内法1,350mm以上
|  |  |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙの広さ | □ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ1,500mm角以上
|  |  |  | 経路上の 床段差等 | □ | 経路上の段差なし
[5 empty] | □ | 経路上の高低差なし
[6 empty] | （ | □ | 高低差がある場合の勾配、段について基準に適合）

## ⑨高齢共３
設計内容説明書⑨-2 【共同住宅等（住戸用）】
住戸タイプ名
住戸番号
性能表示事項 |  | 自己評価 | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [6 empty] | 設計内容 確認欄
|  |  |  | 項目 | 設計内容 |  |  |  | 記載図書
９ 高齢者等への配慮に関すること | 9-2高齢者等配慮対策等級 （共用部分） | 等級 3 | 共用廊下 | 床の段差 | □ | 経路上の段差なし |  |  | □ | 仕様書 | □ 適 □ 不適
[5 empty] | □ | 経路上の高低差なし |  |  | □ | 平面図
|  |  | □ |  |  | （ | □ | 高低差がある場合の勾配、段について基準に適合） | □ | 矩計図
|  |  | 該当なし | 歩行補助手摺 | □ | 手摺設置（高さ700mm～900mm） |  |  | □
□
| ※該当する等級のシートを使用する |  |  | 開放廊下の転落防止手摺 | □ | 開放なし
[5 empty] | □ | 転落防止手摺設置（腰壁等の高さによる基準に適合）
|  |  |  | 基準法 | □ | 建築基準法施行令第119条及び第126条第1項の基準に適合
|  |  | 共用階段 | 勾 配 等 | □ | 踏面240mm以上、かつ、550mm ≦ 蹴上×2＋踏面 ≦ 650mm
[5 empty] | □ | エレベーター利用可能
|  |  | □ | 蹴 込 み | □ | 蹴込30mm以下
|  |  | 該当なし |  | □ | エレベーター利用可能
|  |  |  | 形 式 等 | □ | 最上段の食込み及び最下段の突出なし
|  |  |  | 昇降補助手摺 | □ | 階段手摺の片側設置（手摺高700mm～900mm）
|  |  |  | 外部開放階段の転落防止 手摺 | □ | 開放なし
[5 empty] | □ | 転落防止手摺設置（腰壁等の高さ及び手すり子間隔の基準に適合）
|  |  |  | 基準法 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条まで及び第126条第1項の基準に適合
|  |  |  | 幅員 （ｴﾚﾍﾞｰﾀｰを利用できない場合） | □ | 有効幅員が900㎜以上
|  |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ利用 | □ | 評価対象住戸から建物出入口のある階までｴﾚﾍﾞｰﾀｰを利用し
到達できる
|  |  | □ |  | □ | 評価対象住戸から建物出入口のある階まで共用階段
|  |  | 該当なし |  |  | （１階分の移動に限る）を利用し到達できる
|  |  |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ仕様 | □ | 出入口幅800mm以上
|  |  |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙの広さ | □ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ1,500mm角以上
|  |  |  | 経路上の 床段差等 | □ | 経路上の段差なし
[5 empty] | □ | 経路上の高低差なし
[6 empty] | （ | □ | 高低差がある場合の勾配、段について基準に適合）

## ⑨高齢共２、１
設計内容説明書⑨-2 【共同住宅等（住戸用）】
住戸タイプ名
住戸番号
性能表示事項 |  | 自己評価 | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [6 empty] | 設計内容 確認欄
|  |  |  | 項目 | 設計内容 |  |  |  | 記載図書
９ 高齢者等への配慮に関すること | 9-2高齢者等配慮対策等級 （共用部分） | 等級 2 | 共用廊下 | 床の段差 | □ | 経路上の段差なし |  |  | □ | 仕様書 | □ 適 □ 不適
[5 empty] | □ | 経路上の高低差なし |  |  | □ | 平面図
|  |  | □ |  |  | （ | □ | 高低差がある場合の勾配、段について基準に適合） | □ | 矩計図
|  |  | 該当なし | 歩行補助手摺 | □ | 手摺設置（高さ700mm～900mm） |  |  | □
□
| ※該当する等級のシートを使用する |  |  | 開放廊下の転落防止手摺 | □ | 開放なし
[5 empty] | □ | 転落防止手摺設置（腰壁等の高さによる基準に適合）
|  |  |  | 基準法 | □ | 建築基準法施行令第119条及び第126条第1項の基準に適合
|  |  | 共用階段 | 勾 配 等 | □ | 踏面240mm以上、かつ、550mm ≦ 蹴上×2＋踏面 ≦ 650mm
[5 empty] | □ | エレベーター利用可能
|  |  | □ | 蹴 込 み | □ | 蹴込30mm以下
|  |  | 該当なし |  | □ | エレベーター利用可能
|  |  |  | 形 式 等 | □ | 最上段の食込み及び最下段の突出なし
|  |  |  | 昇降補助手摺 | □ | 階段手摺の片側設置（手摺高700mm～900mm）
|  |  |  | 外部開放階段の転落防止 手摺 | □ | 開放なし
[5 empty] | □ | 転落防止手摺設置（腰壁等の高さによる基準に適合）
|  |  |  | 基準法 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条まで及び第126条第1項の基準に適合
９ 高齢者等への配慮に関すること | 9-2高齢者等配慮対策等級 （共用部分） | 等級 １ | 共用廊下 | 基準法 | □ | 建築基準法施行令第119条及び第126条第1項の基準に適合 |  |  | □ | 仕様書 | □ 適 □ 不適
[9 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | [5 empty] | □ | 矩計図
|  |  | 該当なし | [5 empty] | □
□
| ※該当する等級のシートを使用する |  | 共用階段 | 基準法 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条まで及び第126条第1項の基準に適合
□
該当なし

## ⑩防犯
設計内容説明書⑫ 【共同住宅等－住戸用】
住戸タイプ名
住戸番号
性能表示事項 |  |  | 自己評価 | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [8 empty] | 設計内容 確認欄
[6 empty] | 項目 | 設計内容 | [5 empty] | 記載図書
10 防犯に関すること | 10-1開口部の侵入防止対策 |  | 設計内容説明欄と同様 | □ | 階 | 区分及び措置 | ・ | 区分a | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策 ） | □ | 平面図 | □ 適 □ 不適
|  |  |  | （ﾒｿﾞﾈｯﾄの場合は階を記入） |  |  |  |  | □ | その他 |  |  | □ | 立面図
[9 empty] | □ | 該当する開口部無し |  |  | □ | 建具表
[7 empty] | ・ | 区分b | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策 ） | □
| □ | 建物出入口の存する階の住戸 | [6 empty] | □ | その他
[9 empty] | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | ・ | 区分ｃ | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策 ）
[9 empty] | □ | その他
|  | *1 |  |  |  | *2 *3 *4 *5 |  |  | □ | 該当する開口部無し
|  |  | 設計内容説明欄と同様 | □ | 階 | 区分及び措置 | ・ | 区分a | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策 ）
| □ | 建物出入口の存する階以外の住戸 |  | （ﾒｿﾞﾈｯﾄの場合は階を記入） |  |  |  |  | □ | その他
[9 empty] | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | ・ | 区分b(ⅰ) | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策 ）
[9 empty] | □ | その他
|  | *1 | [6 empty] | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | ・ | 区分b(ⅱ) | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策 ）
[9 empty] | □ | その他
[9 empty] | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | ・ | 区分c | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策 ）
[9 empty] | □ | その他
[6 empty] | *2 *3 *4 *5 |  |  | □ | 該当する開口部無し
|  |  |  | □ | 階 | 区分及び措置 | ・ | 区分a | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策 ）
|  |  |  | （ﾒｿﾞﾈｯﾄの場合は階を記入） |  |  |  |  | □ | その他
[9 empty] | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | ・ | 区分b(ⅰ) | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策 ）
[9 empty] | □ | その他
[9 empty] | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | ・ | 区分b(ⅱ) | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策 ）
[9 empty] | □ | その他
[9 empty] | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | ・ | 区分c | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策 ）
[9 empty] | □ | その他
[6 empty] | *2 *3 *4 *5 |  |  | □ | 該当する開口部無し
|  |  |  | □ | 階 | 区分及び措置 | ・ | 区分a | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策 ）
|  |  |  | （ﾒｿﾞﾈｯﾄの場合は階を記入） |  |  |  |  | □ | その他
[9 empty] | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | ・ | 区分b(ⅰ) | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策 ）
[9 empty] | □ | その他
[9 empty] | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | ・ | 区分b(ⅱ) | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策 ）
[9 empty] | □ | その他
[9 empty] | □ | 該当する開口部無し
[7 empty] | ・ | 区分c | □ | 侵入防止上有効な措置 （ | □ | 雨戸等による対策 ）
[9 empty] | □ | その他
[6 empty] | *2 *3 *4 *5 |  |  | □ | 該当する開口部無し
*1 メゾネットの場合、「建物出入口の存する階」については『建物出入口の存する階の住戸』欄に記入し、それ以外の階については、『建物出入口の存する階 以外の住戸』欄に記入する。
*2 「侵入防止上有効な措置」とは,侵入可能な規模の開口部のうち、すべての開口部が「侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である」場合を示す。 ただし、上記の中でシャッター、雨戸による対策のみによって侵入防止対策が講じられている開口部を含む場合は『雨戸等による対策』にもチェックする。
*3 「その他」とは侵入可能な規模の開口部のうち、一つでも「侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部に該当しないものがある」場合を示す。
*4 「該当する開口部無し」とは、グループ内のすべての開口部が「侵入可能な規模の開口部」に該当しない場合を示す。
*5 「侵入可能な規模の開口部」とは、住戸の内部に通じる開口部のうち、次のａからｃまでに掲げる大きさの断面のブロックのいずれかが通過可能な開口部をいう。
ａ：長辺が400ｍｍ、短辺が250ｍｍの長方形 ｂ：長径が400ｍｍ、短径が300ｍｍの楕円 ｃ：直径が350ｍｍの円