## 表紙
株式会社 建築住宅センター（20150401）
自己評価及び設計内容説明書
（一戸建ての住宅）
（正副２部作成）
建築物の名称
建築物の所在地
設計事務所名
設計者氏名
評価者氏名

## 評価方法
【評価方法】
性能表示事項 | [5 empty] | 必須 | 選択 ※2 | 評価方法
１．構造の安定に関すること |  |  |  |  | 1-1 耐震等級（倒壊等防止） | ●
[5 empty] | 1-2 耐震等級（損傷防止） |  | ○
[5 empty] | 1-3 その他 | ●
[5 empty] | 1-4 耐風等級 |  | ○
[5 empty] | 1-5 耐積雪等級 |  | ○
[5 empty] | 1-6 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | ●
[5 empty] | 1-7 基礎の構造方法及び形式等 | ●
２．火災時の安全に関することに |  |  |  |  | 2-1 感知警報装置設置等級（自住戸火災時） |  | ○
[5 empty] | 2-4 脱出対策（火災時） |  | ○
[5 empty] | 2-5 耐火等級（延焼の恐れある部分・開口部） |  | ○
[5 empty] | 2-6 耐火等級（延焼の恐れある部分・開口部以外） |  | ○
３．劣化の軽減に関すること |  |  |  |  | 3-1 劣化対策等級（構造躯体等） | ●
４．維持管理・更新への配慮に関すること |  |  |  |  | 4-1 維持管理対策等級（専用配管） | ●
５．温熱環境・エネルギー消費量に関すること |  |  |  |  | 5-1 断熱等性能等級 | ○※1
[5 empty] | 5-2 一次エネルギー消費量等級 | ○※1
６．空気環境に関すること |  |  |  |  | 6-1 ホルムアルデヒド対策（内装及び天井裏等） |  | ○
[5 empty] | 6-2 換気対策 |  | ○
７．光・視環境に関すること |  |  |  |  | 7-1 単純開口率 |  | ○
[5 empty] | 7-2 方位別開口比 |  | ○
８．音環境 に関すること |  |  |  |  | 8-4 透過損失等級（外壁開口部） |  | ○
９．高齢者等への配慮に関すること |  |  |  |  | 9-1 高齢者等配慮対策等級（専用部分） |  | ○
10．防犯に関すること |  |  |  |  | 10-1 開口部の侵入防止対策 |  | ○
※1 5-1又は5-2のいずれかは必須評価事項のため、該当する事項を●表示にしてください。
※2 選択評価事項を選択する場合は●表示にしてください。
【評価方法の種類】
| 評価方法基準 |  | ： | 日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関する評価の方法の基準
| 特別評価方法認定 |  | ： | 日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法基準に従った方法に代えて、特別の建築材料若しくは
構造方法に応じて又は特別の試験方法若しくは計算方法を用いて評価する方法を認定すること
| 住宅型式性能認定 |  | ： | 住宅又はその部分で国土交通大臣が定めるものの型式について評価方法基準に従って評価し、当該型式が日本住宅性能
表示基準に従って表示すべき性能を有する旨を認定すること
| 型式住宅部分等 |  | ： | 規格化された型式の住宅の部分又は住宅で国土交通大臣が定めるものの製造又は新築をするものについて、当該型式住宅
|  | 製造者の認証 |  | 部分等の製造者としての認証をおこなうこと

## ①構造（木）
設計内容説明書① 【一戸建ての住宅】（木造軸組・枠組壁工法）
性能表示事項 |  |  | 自己評価 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計内容 確認欄
[6 empty] | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
１ 構造の安定に関すること | 1-1耐震等級 （倒壊等防止） |  | 等級 |  | 構造躯体 | 構造躯体 （１－１） （１－２） （１－３） （１－４） （１－５） | □ | 壁量計算等 | [15 empty] | □ | 仕様書 | □ 適 □ 不適
|  |  | － | [8 empty] | □ | 基準法の規定 |  |  |  |  | ※等級１の場合のみチェック | [5 empty] | □ | 伏図等
[9 empty] | 横架材 |  |  | □ | 許容応力度計算 | [5 empty] | □ | スパン表 |  |  |  | □ | 計算書
| □ | 評価対象外 | [6 empty] | 基 礎 |  |  | □ | 許容応力度計算 | [5 empty] | □ | スパン表 |  |  |  | □ | 認定書
[7 empty] | □ | 許容応力度計算 | [15 empty] | □
| 1-2耐震等級 （損傷防止） |  | 等級 |  |  |  |  | □ | 偏心率0.3以下 | [11 empty] | ※軸組の場合 |  |  | □
|  |  | － |  |  |  | □ | 許容応力度計算＋偏心率の検討 (告1540号第10第1号)
[7 empty] | □ | 許容応力度計算 （告1540号第10第2号） | [12 empty] | ※枠組の場合
| □ | 評価対象外 |  |  |  |  | □ | その他の計算方法
[7 empty] | □ | 大臣認定書（基準法）の活用
[7 empty] | □ | 限界耐力計算
| 1-3その他 |  | □ | 免震 |  |  | 免震建築物
|  |  | □ | その他 |  |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
[8 empty] | □ | 大臣認定書の活用 | [5 empty] | □ | その他
| 1-4耐風等級 |  | 等級 |  |  |  | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
－
認定書等
[7 empty] | □ | 住宅型式性能認定書 | [6 empty] | □ | 型式住宅部分等製造者認証書
| 1-5耐積雪 等級 |  | 等級 |  |  |  | □ | その他（ ）
－
| □ | 該当区域外
| 1-6地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 |  | 設計内容説明欄と同様 |  | 地盤 | 地盤又は杭の許容支持力等及びその 設定方法 | □ | 地盤の許容応力度 |  |  |  |  | [ |  |  |  | kN/㎡] |  |  | ※整数未満の端数切捨て
[8 empty] | 杭状改良地盤 | [11 empty] | ※整数未満の端数切捨て
[8 empty] | □ | 許容支持力度 |  |  |  | [ |  |  |  | kN/㎡]
[8 empty] | □ | 許容支持力 |  |  |  | [ |  |  |  | kN/本]
[7 empty] | □ | 杭の許容支持力 |  |  |  |  | [ |  |  |  | kN/本] |  |  | ※整数未満の端数切捨て
地盤調査方法等
[8 empty] | （ | [14 empty] | ）
[7 empty] | □ | 地盤改良有
[7 empty] | 方法（ | [15 empty] | ）
| 1-7基礎の構造方法及び形式等 |  | 設計内容説明欄と同様 |  | 基礎 | 基礎の構造方法及び形式等 | □ | 直接基礎
[8 empty] | 基礎の構造方法 |  |  |  |  | □ | 鉄筋コンクリート造
[13 empty] | □ | その他 |  | （ | [6 empty] | ）
[8 empty] | 基礎の形式 |  |  |  |  | □ | 布基礎 |  |  | □ | べた基礎 |  |  | □ | 独立基礎
[13 empty] | □ | その他 |  | （ | [6 empty] | ）
[7 empty] | □ | 杭基礎 |  |  | 杭 種 |  | □ | 支持杭 |  |  | □ | 摩擦杭
[8 empty] | 杭径 |  | [ |  |  |  | cm] |  |  | ※複数の数値のものが使用される場合は少なくとも最小値と最大値を記入
[8 empty] | 杭長 |  | [ |  |  |  | m]

## ①構造（S、RC）
設計内容説明書① 【一戸建ての住宅】（S造・RC造）
性能表示事項 |  |  | 自己評価 |  | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計内容 確認欄
[6 empty] | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
１ 構造の安定に関すること | 1-1耐震等級 （倒壊等防止） |  | 等級 |  | 構造躯体 | 構造躯体 | 構造計算方法 |  |  |  |  | □ | 限界耐力計算 | [9 empty] | □ | 仕様書 | □ 適 □ 不適
|  |  | － | [8 empty] | □ | 保有水平耐力計算（ルート３） | [9 empty] | □ | 伏図等
[12 empty] | □ | 許容応力度等計算（ルート２） | [9 empty] | □ | 計算書
| □ | 評価対象外 | [9 empty] | □ | 許容応力度計算（ルート１） | [9 empty] | □ | 認定書
| 1-2耐震等級 （損傷防止） |  | 等級 | [8 empty] | □ | その他の計算方法 | [9 empty] | □
|  |  | － | [8 empty] | □ | 大臣認定書（基準法）の活用 | [9 empty] | □
[6 empty] | 認定書等 | □ | 住宅型式性能認定書 | [6 empty] | □ | 型式住宅部分等製造者認証書
| □ | 評価対象外 |  |  |  |  | □ | その他（ ）
| 1-3その他 |  | □ | 免震 |  | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
|  |  | □ | その他 |  |  |  | □ | 大臣認定書の活用 | [5 empty] | □ | その他
[7 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
| 1-4耐風等級 |  | 等級 |  | 地盤 | 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | □ | 地盤の許容応力度 |  |  |  |  | [ |  |  |  | kN/㎡] |  | ※整数未満の端数切捨て
|  |  | － |  |  |  |  | 杭状改良地盤 | [10 empty] | ※整数未満の端数切捨て
[8 empty] | □ | 許容支持力度 |  |  |  | [ |  |  |  | kN/㎡]
[8 empty] | □ | 許容支持力 |  |  |  | [ |  |  |  | kN/本]
[7 empty] | □ | 杭の許容支持力 |  |  |  |  | [ |  |  |  | kN/本] |  | ※整数未満の端数切捨て
| 1-5耐積雪 等級 |  | 等級 |  |  |  | 地盤調査方法等
|  |  | － |  |  |  |  | （ | [13 empty] | ）
| □ | 該当区域外 |  |  |  |  | □ | 地盤改良有
[7 empty] | 方法（ | [14 empty] | ）
| 1-6地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 |  | 設計内容説明欄と同様 |  | 基礎 | 基礎の構造方法及び形式等 | □ | 直接基礎
[8 empty] | 基礎の構造方法 |  |  |  |  | □ | 鉄筋コンクリート造
[13 empty] | □ | その他 |  | （ | [5 empty] | ）
[8 empty] | 基礎の形式 |  |  |  |  | □ | 布基礎 |  |  | □ | べた基礎 |  | □ | 独立基礎
| 1-7基礎の構造方法及び形式等 | [11 empty] | □ | その他 |  | （ | [5 empty] | ）
[7 empty] | □ | 杭基礎 |  |  | 杭 種 |  | □ | 支持杭 |  |  | □ | 摩擦杭
[8 empty] | 杭径 |  | [ |  |  |  | cm] |  |  | ※複数の数値のものが使用される場合は少なくとも最小値と最大値を記入
[8 empty] | 杭長 |  | [ |  |  |  | m]

## ②火災
設計内容説明書② 【一戸建ての住宅】
性能表示事項 |  |  | 自己評価 | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計内容 確認欄
[5 empty] | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
２ 火災時の安全に関すること | 2-1感知警報装置設置等級（自住戸火災時） |  | 等級 | 感知部分 | 種類 | □ | 住宅用防災報知設備等 | [14 empty] | □ | 仕上表 | □ 適 □ 不適
|  |  | － |  |  | □ | 住宅用防災警報器（ネットワーク化） | [14 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | □ | 住宅用防災警報器等 | [14 empty] | □
[5 empty] | 設置場所 | 基準に適合した感知部分の設置場所 | [15 empty] | □
[6 empty] | □ | 寝室 | □ | 居室 |  |  | □ | 台所等 |  |  | □ | 階段等
|  |  |  | 警報部分 | 音響性能等 | □ | 警報音70dB以上 |  |  | □ | 警報音85dB以上 |  |  |  |  | □ | その他
[6 empty] | □ | 150㎡毎設置 |  |  | □ | 350㎡毎設置 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  | ＊等級4のみ
[6 empty] | □ | 居室を有する各階設置 | [12 empty] | ＊等級4のみ
| 2-4脱出対策 （火災時） |  | 設計内容説明欄と同様 | 脱出対策 （３階以上） | 避難器具 の種類 | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー
[6 empty] | □ | 避難器具 | □ | 滑り棒 |  |  |  | □ | 滑り台 |  |  |  | □ | 緩降機
[8 empty] | □ | 避難用タラップ |  |  |  | □ | 避難ロープ |  |  |  | □ | 避難はしご
| □ | 該当なし | [5 empty] | □ | 避難橋 |  |  |  | □ | 救助袋
[6 empty] | □ | その他 |  | （ | [11 empty] | ）
| 2-5耐火等級 （延焼のおそれのある部分・開口部） |  | 等級 | 開口部の耐火性能（耐火性能が最も低いもの） | 防火設備 の仕様等 | 外壁の開口部の耐火性能
|  |  | － |  |  | 耐火時間 |  | □ | 60分以上
[8 empty] | □ | 20分以上
[8 empty] | □ | その他
| □ | 該当なし
| 2-6耐火等級 （延焼のおそれのある部分・開口部以外） |  | 等級 | 外壁・軒裏の構造（耐火性能が最も低いもの） | 外壁の構造等 | 外壁の耐火時間 |  |  |  | □ | 60分以上 |  |  | □ | 45分以上
|  |  | － | [6 empty] | □ | 20分以上 |  |  | □ | その他
[5 empty] | 軒裏の構造等 | 軒裏の耐火時間 |  |  |  | □ | 60分以上 |  |  | □ | 45分以上
| □ | 該当なし | [7 empty] | □ | 20分以上 |  |  | □ | その他
|  |  |  | 認定書等 |  | □ | 住宅型式性能認定書 |  |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証書
[6 empty] | □ | その他（ ）

## ③劣化（木）、④維持
設計内容説明書③④ 【一戸建ての住宅】（木造軸組・枠組壁工法）
性能表示事項 |  | 自己評価 | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [16 empty] | 設計内容 確認欄
|  |  |  | 項目 | 設計内容 | [13 empty] | 記載図書
３ 劣化の軽減に関すること | 3-1劣化対策等級（構造躯体等） | 等級 | 外壁の軸組等 | 外壁の構造等（地面から１m） | □ | 外壁通気構造等 |  |  |  | （真壁構造で90ｃｍ以上の軒の出がある場合を含む） | [8 empty] | □ | 仕上表 | □ 適 □ 不適
|  | － |  |  |  | 柱 | □ | 製材、集成材等＋薬剤処理（現場処理可） | [10 empty] | □ | 仕様書
[7 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [10 empty] | □ | 立面図
| （木造軸組・枠組壁工法） | [5 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径12.0㎝ | [6 empty] | （等級2のみ選択可） |  |  |  | □ | 矩計図
[7 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [10 empty] | □ | 伏図等
[7 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1 | [6 empty] | （等級2のみ選択可） |  |  |  | □
[7 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [10 empty] | □
[6 empty] | 軸材・ | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可）
[6 empty] | 下地材 | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[7 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1 | [6 empty] | （等級2のみ選択可）
[6 empty] | 合板 | □ | 構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可）
[7 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1 | [6 empty] | （等級2のみ選択可）
[5 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[5 empty] | □ | その他
|  |  | 土台 | 防腐・ 防蟻処理 | □ | 土台に接する外壁下端水切り
[5 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[5 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[5 empty] | □ | その他
|  |  | 浴室・脱衣室の 防水 | 防水上の措置 | 浴室 |  | □ | 浴室ユニット |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[7 empty] | □ | その他
[5 empty] | 脱衣室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[7 empty] | □ | その他
|  |  | 地盤 | 防蟻措置 | 防蟻措置（ |  | □ | 有 |  |  | □ | 対象区域外）
[7 empty] | □ | べた基礎等 |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他
|  |  | 基礎高さ | 基礎高さ | □ | 地面から基礎上端又は土台下端までの高さが400mm以上
|  |  | 床下防湿措置等 | 床下地盤面の防湿措置・床下換気措置 | □ | 防湿方法 |  | ( | □ | コンクリート |  | □ | 防湿フィルム |  |  |  | □ | その他)
[5 empty] | □ | 換気措置 |  | ( | □ | 換気口 |  | □ | ねこ土台 |  |  |  | □ | その他)
[5 empty] | □ | 基礎断熱工法 |  |  |  | ※一部基礎断熱工法の場合もチェック
|  |  | 小屋裏 | 小屋裏換気 の措置 | □ | 小屋裏 有 （換気措置による） | [9 empty] | ※いずれにも該当する場合はそれぞれにチェック
|  |  | 換気 |  | □ | 小屋裏 無 （屋根断熱工法・その他の措置）
|  |  | 構造部材等 |  | □ | 建築基準法施行令第37条、第41条、第49条及び第80条の2の規定
に適合
|  |  | 認定書等 |  | □ | 住宅型式性能認定書 |  |  |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証書
[5 empty] | □ | その他（ ）
４ 維持管理・更新への配慮に関すること | ４－１維持管理対策等級 （専用配管） | 等級 | 専用配管 | コンクリート内埋込み配管 | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への埋め込み | [12 empty] | □ | 仕上表 | □ 適 □ 不適
|  | － |  |  |  | 無し（コンクリートブロックを含む） | [12 empty] | □ | 配置図
[19 empty] | □ | 平面図
|  |  | 地中 埋設管 | 埋設管上のｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管上のコンクリート打設無し | [12 empty] | □ | 基礎伏図
[5 empty] | □ | 条例等による適用外の地域 | [12 empty] | □ | 設備図
□
|  |  | 排水管の性状等 | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である | [12 empty] | □
|  |  |  | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置
|  |  | 専用 排水管 | 排水管の清掃措置 | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
※等級3の場合のみ記入
|  |  | 配管 点検口 | 主要接合部等の点検措置 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
※等級3の場合のみ記入

## ③劣化（S、RC）、④維持
設計内容説明書③④ 【一戸建ての住宅】（S造・RC造）
性能表示事項 |  | 自己評価 | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容 確認欄
|  |  |  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書
３ 劣化の軽減に関すること | 3-1劣化対策等級 （構造躯体等） | 等級 | 構造躯体 | 鋼材の厚さ （最小） | 一般部 | [17 empty] | □ | 仕様書 | □ 適 □ 不適
|  | － |  |  |  | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [12 empty] | □ | その他 |  | □ | 平面図
[5 empty] | 柱脚部 |  |  | 注：地階を除く最下階の柱脚部が対象 | [14 empty] | □ | 立面図
| （S造） |  |  |  |  | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [12 empty] | □ | その他 |  | □ | 断面図
[5 empty] | その他 |  |  | 注：柱・梁・筋かい以外の部分に使用されている鋼材 | [14 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | □ | 鋼材の厚さに応じた防錆措置が講じられている | [12 empty] | □ | その他 |  | □ | 伏図等
|  |  | 床下防湿措置等 | 床下地盤面の防湿措置・床下換気措置 | □ | 防湿方法 |  |  | 〔 | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム |  |  |  | □ | その他 | 〕 | □
[5 empty] | □ | 換気措置 |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  |  |  | □ | ねこ土台 |  |  |  | □ | その他 | 〕 | □
[5 empty] | □ | 基礎断熱工法
|  |  | 小屋裏 換気 | 小屋裏換気の措置 | □ | 小屋裏 有 （換気措置による） | [11 empty] | ※いずれにも該当する場合はそれぞれにチェック
[5 empty] | □ | 小屋裏 無 （屋根断熱工法・その他の措置）
|  |  | 構造部材等 |  | □ | 建築基準法施行令第37条及び第80条の2の規定に適合
|  |  | 認定書等 |  | □ | 住宅型式性能認定書 | [6 empty] | □ | 型式住宅部分等製造者認証書
[5 empty] | □ | その他（ ）
| 3-1劣化対策等級 （構造躯体等） | 等級 | コンクリート・セメント | コンクリート種類・セメント種類 | ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 |  |  |  |  | □ | 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | □ | 軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ | [5 empty] | □ | 仕様書 | □ 適 □ 不適
|  | － |  |  | ｾﾒﾝﾄの種類 |  |  |  |  | □ | 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | [6 empty] | □ | ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ |  |  |  | □ | 伏図等
[10 empty] | □ | 中庸熱･低熱ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | [6 empty] | □ | 高炉ｾﾒﾝﾄ |  |  |  | □
| （RC造） | [8 empty] | □ | その他のﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | [11 empty] | □
|  |  |  | 水セメント比・最小かぶり厚さ | 水セメント比
[6 empty] | □ | 50％以下 |  |  | □ | 55％以下 |  |  | □ | 60％以下
最小かぶり厚さ
[6 empty] | □ | 水セメント比に応じたかぶり厚さを確保
|  |  | 部材の設計・配筋 | 設計かぶり厚さ | □ | 施工誤差を考慮した設計かぶり厚さを設定している
|  |  | コンクリートの品質 | スランプ | □ | Ｆｑ等が３３Ｎ/mm2未満の場合、スランプ１８cm以下
[5 empty] | □ | Ｆｑ等が３３Ｎ/mm2以上の場合、スランプ２１cm以下
[5 empty] | □ | その他 フロー値管理等
注：Ｆｑ等：JASS５における品質基準強度、又は同等の基準強度を示す
|  |  |  | 単位水量 | □ | １８５kg/m3 以下 |  |  |  |  | □ | その他
|  |  |  | 空気量 | □ | ４～６％ |  |  |  |  | □ | その他
|  |  | 施工計画 | コンクリートの充填方法等 | 打込・締め固め方法、打継ぎ部の処理方法、養生方法
[5 empty] | □ | JASS５－７節、８節に準拠 | [7 empty] | □ | その他
|  |  | その他の構造部材等 |  | □ | 建築基準法施行令第37条、第72条、第74条、第75条、第79条、
第79条の3及び第80条の2の規定に適合
|  |  | 認定書等 |  | □ | 住宅型式性能認定書 | [6 empty] | □ | 型式住宅部分等製造者認証書
[5 empty] | □ | その他（ ）
４ 維持管理・更新への配慮に関すること | ４－１維持管理対策等級 （専用配管） | 等級 | 専用配管 | コンクリート内埋込み配管 | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への埋め込み | [16 empty] | □ | 仕上表 | □ 適 □ 不適
|  | － |  |  |  | 無し（コンクリートブロックを含む） | [16 empty] | □ | 配置図
[23 empty] | □ | 平面図
|  |  | 地中 埋設管 | 埋設管上のｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管上のコンクリート打設無し | [16 empty] | □ | 基礎伏図
[5 empty] | □ | 条例等による適用外の地域 | [16 empty] | □ | 設備図
□
|  |  | 排水管の性状等 | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である | [16 empty] | □
|  |  |  | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置
|  |  | 専用 排水管 | 排水管の清掃措置 | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
※等級3の場合のみ記入
|  |  | 配管 点検口 | 主要接合部等の点検措置 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
※等級3の場合のみ記入

## ⑤断熱等
設計内容説明書⑤ 【一戸建ての住宅】
性能表示事項 |  |  | 自己評価 | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [11 empty] | 設計内容 確認欄
[5 empty] | 項目 | 設計内容 | [8 empty] | 記載図書
５ 温熱環境に関すること | 5-1断熱等性能等級 |  | 等級 | 適用する基準 |  | □ | 建築主判断基準 | [7 empty] | □ | 仕上表 | □ 適 □ 不適
|  |  | － |  |  | □ | 設計・施工指針の本則（簡易計算法） | [7 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | □ | 設計・施工指針の附則（条件付き外皮仕様） | [7 empty] | □ | 立面図
| （ | ）地域 | 等級４の場合に表示をするUA値及びηA値の表示値については設計内容説明欄と同様 | 建築主基準又は設計施工指針の本則を適用する場合 | 外皮平均熱貫流率 | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [7 empty] | □ | 矩計図
[7 empty] | □ | UAの値を評価書に表示する |  |  |  | （ |  | W/㎡K） | □ | 建具表
| （木造・S造） |  |  |  | 冷房期の平均日射熱取得率 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAの基準に適合 | [7 empty] | □ | 計算書
[7 empty] | □ | ηAの値を評価書に表示する |  |  |  | （ |  | ） | □
|  |  |  | 設計施工指針の附則を適用する場合 | 適用条件 | □ | 開口部比率が基準に適合 | [7 empty] | □
[5 empty] | 躯体の断熱 | □ | 熱貫流率基準を適用 |  |  |  | □ | 熱抵抗値基準を適用
[5 empty] | 開口部の断熱及び日射 | 開口部比率の区分
[7 empty] | □ | 区分（い） | □ | 区分（ろ） |  |  | □ | 区分（は）
緩和措置あり
[7 empty] | □ | 窓の断熱(２％緩和） |  |  | □ | 窓の日射(４％緩和）
|  |  |  | 結露防止対策 | 繊維系断熱材 | □ | 繊維系断熱材等の使用
[5 empty] | 防湿層の設置 | □ | 防湿層の設置有り |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[6 empty] | □ | 認定書等（品確法）の活用
[5 empty] | 通気層の設置 | □ | 通気層の設置有り（繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置）
[6 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[6 empty] | □ | 認定書等（品確法）の活用
|  |  |  | 認定書等 |  | □ | 住宅型式性能認定書 |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証書
[6 empty] | □ | その他（ ）
５ 温熱環境に関すること | 5-1断熱等性能等級 |  | 等級 | 適用する基準 |  | □ | 建築主判断基準 | [7 empty] | □ | 仕上表 | □ 適 □ 不適
|  |  | － |  |  | □ | 設計・施工指針の本則（簡易計算法） | [7 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | □ | 設計・施工指針の附則（条件付き外皮仕様） | [7 empty] | □ | 立面図
| （ | ）地域 | 等級４の場合に表示をするUA値及びηA値の表示値については設計内容説明欄と同様 | 建築主基準又は設計施工指針の本則を適用する場合 | 外皮平均熱貫流率 | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [7 empty] | □ | 矩計図
[7 empty] | □ | UAの値を評価書に表示する |  |  |  | （ |  | W/㎡K） | □ | 建具表
| （RC造） |  |  |  | 冷房期の平均日射熱取得率 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAの基準に適合 | [7 empty] | □ | 計算書
[7 empty] | □ | ηAの値を評価書に表示する |  |  |  | （ |  | ） | □
|  |  |  | 設計施工指針の附則を適用する場合 | 適用条件 | □ | 開口部比率が基準に適合 | [7 empty] | □
[5 empty] | 躯体の断熱 | □ | 熱貫流率基準を適用 |  |  |  | □ | 熱抵抗値基準を適用
[5 empty] | 開口部の断熱及び日射 | 開口部比率の区分
[7 empty] | □ | 区分（い） | □ | 区分（ろ） |  |  | □ | 区分（は）
緩和措置あり
[7 empty] | □ | 窓の断熱(２％緩和） |  |  | □ | 窓の日射(４％緩和）
|  |  |  | 結露防止対策 | 繊維系断熱材 | □ | 繊維系断熱材等の使用
[5 empty] | 防湿層の設置 | □ | 防湿層の設置有り |  | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[6 empty] | □ | 認定書等（品確法）の活用
[5 empty] | 通気層の設置 | □ | 通気層の設置有り（繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置）
[6 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[6 empty] | □ | 認定書等（品確法）の活用
[5 empty] | 断熱材の施工 | □ | 躯体面に断熱材を全面密着 |  |  |  |  | ※鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造等で内断熱工法の場合
|  |  |  | 熱橋部対策 |  | □ | 断熱補強有り
[6 empty] | □ | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[6 empty] | □ | 認定書等（品確法）の活用
|  |  |  | 認定書等 |  | □ | 住宅型式性能認定書 |  |  | □ | 型式住宅部分等製造者認証書
[6 empty] | □ | その他（ ）

## ⑤一次エネ
設計内容説明書⑤ 【一戸建ての住宅】
性能表示事項 |  |  | 自己評価 | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [14 empty] | 設計内容 確認欄
[5 empty] | 項目 | 設計内容 | [11 empty] | 記載図書
５ 温熱環境に関すること | 5-2一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量等級 |  | 等級 | 基本的事項等 | 適用する基準 | □ | 設計一次エネルギー消費量≦基準一次エネルギー消費量 | [10 empty] | □ | 仕上表 | □ 適 □ 不適
|  |  | － |  |  |  | □ | 設計一次エネルギー消費量の値を評価書に記載する | [9 empty] | □ | 仕様書
[12 empty] | （ |  | MJ/（㎡・年） |  |  | ） | □ | 面積表
| （ | ）地域 | 等級５の場合に表示をする設計一次エネルギー消費量の表示値については設計内容説明欄と同様 |  |  | □ | 設計・施工指針の附則6（等級４のみ） | [10 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | □ | 「外皮等面積／床面積の合計」が基準に適合 | [9 empty] | □ | 機器表
[5 empty] | 居室および非居室の面積 | 床面積の合計 |  |  |  |  | □ | Webプログラム出力票による | [5 empty] | □ | 系統図
[6 empty] | 主居室の面積 |  |  |  |  | □ | Webプログラム出力票による | [5 empty] | □ | 計算書
[6 empty] | その他の居室の面積 |  |  |  |  | □ | Webプログラム出力票による
|  |  |  | 外皮 | 適用する基準 | □ | 建築主判断基準
[6 empty] | □ | 設計施工指針の本則（簡易計算法）
[6 empty] | □ | 設計施工指針の附則（条件付き外皮仕様）（等級4のみ）
[5 empty] | 外皮熱損失量 | 外皮熱損失量の計算値 | [5 empty] | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | 日射熱取得量 | 日射熱取得量の計算値
[7 empty] | 冷房期： |  | □ | Webプログラム出力票による
[7 empty] | 暖房期： |  | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | 自然風の検討方法 | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | 冬季における蓄熱を利用したﾊﾟｯｼﾌﾞ手法の採用 | □ | Webプログラム出力票による
|  |  |  | 暖冷房 | 暖房方式 | □ | Webプログラム出力票による
|  |  | ※1設計施工指針附則6の判断基準 |  |  | □ | （ | [7 empty] | ） | ※1
[5 empty] | 冷房方式 | □ | Webプログラム出力票による
[6 empty] | □ | （ | [7 empty] | ） | ※1
|  |  |  | 換気 | 換気設備方式 | □ | Webプログラム出力票による
[6 empty] | □ | 全般換気設備（比消費電力0.3以下） | [8 empty] | ※1
[5 empty] | 熱交換型換気設備 | □ | Webプログラム出力票による
[6 empty] | □ | 比消費電力を有効換気量率で除した値が0.3以下 | [8 empty] | ※1
|  |  |  | 給湯 | 給湯熱源機 | □ | Webプログラム出力票による
[6 empty] | □ | （ | [7 empty] | ） | ※1
[5 empty] | ふろ機能種類 | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | 配管 | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | 水栓 | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | 浴槽 | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | 太陽熱 給湯装置 | □ | Webプログラム出力票による
|  |  |  | 照明 | 照明器具 | □ | Webプログラム出力票による
[6 empty] | □ | 非居室に白熱灯を採用していない | [8 empty] | ※1
|  |  |  | 発電 | 太陽光発電の採用 | □ | Webプログラム出力票による
[5 empty] | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝの種類 | □ | Webプログラム出力票による

## ⑥空気、⑦光、⑧音
設計内容説明書⑥⑦⑧ 【一戸建ての住宅】
性能表示事項 |  |  | 自己評価 | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計内容 確認欄
[5 empty] | 項目 |  | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
６ 空気環境に関すること | 6-1ホルムアルデヒド対策 （内装及び天井裏等） |  |  | 内装仕上下地材等 | 使用建材 |  | □ | 製材等 |  | （ | □ | 製材 |  | □ | 丸太 |  | □ | 単層フローリング |  |  | ） |  | □ | 仕上表 | □ 適 □ 不適
|  |  | 内装 |  |  |  | □ | 特定建材 |  |  | □ | その他の建材 | [10 empty] | □ | 建材表
|  |  | 等級 | 居室の内装の仕上げ材 | ホルムアルデヒド発散等級 |  | 特定建材のうち最もホルムアルデヒド発散が大きい建材の等級 | [15 empty] | □ | 仕様書
|  |  | － |  |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  |  | □ | F☆☆☆ |  |  |  | □ | F☆☆ | [5 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | □ | 該当なし | [16 empty] | □ | 計算書
|  |  | 天井裏等 | 天井裏等の下地材等 | 措置方法 |  | □ | 使用建材による | [14 empty] | □ | 仕上表
|  |  | 等級 |  |  |  | □ | 換気又は気密措置による | [14 empty] | □ | 建材表
|  |  | － |  | 使用建材 |  | □ | 製材等 |  | （ | □ | 製材 |  | □ | 丸太 |  | □ | 単層フローリング |  |  | ）
[7 empty] | □ | 特定建材 |  |  | □ | その他の建材
[5 empty] | ホルムアルデヒド発散等級 |  | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材の等級
[7 empty] | □ | F☆☆☆☆ |  |  | □ | F☆☆☆
[5 empty] | □ | 該当なし
| 6-2換気対策 |  | 設計内容説明欄と同様 | 居室の換気対策 | 種類 |  | □ | 機械換気設備
[7 empty] | □ | その他 | （ | [11 empty] | ）
|  |  |  | 局所換気対策 | 便所 |  | 機械換気設備 |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[5 empty] | □ | 該当なし | 換気のできる窓 |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[5 empty] | 浴室 |  | 機械換気設備 |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[5 empty] | □ | 該当なし | 換気のできる窓 |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[5 empty] | 台所 |  | 機械換気設備 |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[5 empty] | □ | 該当なし | 換気のできる窓 |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
７ 光・視環境に関すること | 7-1単純開口率 |  | 設計内容説明欄と同様 | 居室床面積に対する 開口部の割合 |  |  | 単純開口率 | [15 empty] | □ | 平面図 | □ 適 □ 不適
[8 empty] | （ |  |  |  | ％ | 以上 |  | ） | [7 empty] | □ | 建具表
[7 empty] | ※整数を入力してください。 | [15 empty] | □ | 計算書
□
□
| 7-2方位別開口比 |  | 設計内容説明欄と同様 | 方位別開口部の 面積合計の比 |  |  | 北面（ |  |  | ％ |  |  | ） |  | 東面（ |  |  |  | ％ | ）
[7 empty] | 南面（ |  |  | ％ |  |  | ） |  | 西面（ |  |  |  | ％ | ）
[7 empty] | 真上（ |  |  | ％ |  |  | ）
※整数を入力してください。
８ 音環境に関すること | 8-4透過損失等級（外壁開口部） |  | 北面等級 | 開口部の遮音性能 | 北の方位のｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ） | □ | 仕上表 | □ 適 □ 不適
[7 empty] | □ | その他試験を行うもの |  |  |  |  | （透過損失の平均値 | [7 empty] | ｄＢ | ） | □ | 建具表
[7 empty] | □ | 認定書等（品確法）の活用 | [14 empty] | □ | 試験成績書
|  |  | 東面等級 | （各方位、遮音性能が最低のものを記入する） | 東の方位のｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ） | □
[7 empty] | □ | その他試験を行うもの |  |  |  |  | （透過損失の平均値 | [7 empty] | ｄＢ | ） | □
[7 empty] | □ | 認定書等（品確法）の活用
|  |  | 南面等級 |  | 南の方位のｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ）
| □ | 該当なし（北） |  |  |  |  | □ | その他試験を行うもの |  |  |  |  | （透過損失の平均値 | [7 empty] | ｄＢ | ）
| □ | 該当なし（東） |  |  |  |  | □ | 認定書等（品確法）の活用
| □ | 該当なし（南） | 西面等級 |  | 西の方位のｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ）
| □ | 該当なし（西） |  |  |  |  | □ | その他試験を行うもの |  |  |  |  | （透過損失の平均値 | [7 empty] | ｄＢ | ）
[7 empty] | □ | 認定書等（品確法）の活用

## ⑨高齢５
設計内容説明書⑨ 【一戸建ての住宅】
性能表示事項 |  | 自己評価 | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 |  |  |  |  | 設計内容 確認欄
[5 empty] | 項目 | 設計内容 |  | 記載図書
９ 高齢者等への配慮に関すること | 9-1高齢者等配慮対策等級（専用部分） | 等級 | 部屋の配置等 |  | 特定寝室と 同一階にある部屋 | □ | 玄関・便所・浴室・食事室・脱衣室・洗面所 | □ | 仕上表 | □ 適 □ 不適
|  | 5 |  |  |  | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、特定寝室と同一階に便所を設置（ﾎｰﾑ | □ | 平面図
[7 empty] | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ出入口の幅750㎜(通路より直進可能な場合は650㎜)以上） | □
|  |  | 段差 |  | 日常生活 空間内 | □ | 床は段差のない構造適用除外 （玄関出入口、玄関上がりかまち、 | □
勝手口出入口、タタミコーナー等、バルコニー出入口）の段差有り
[5 empty] | 日常生活空間外 | □ | 床は段差のない構造
|  |  | 階段 |  | 勾配等 | □ | 勾配6/7以下、かつ、550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜
|  |  | □ | 階段無 |  | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、等級３の勾配等の基準に適合
[5 empty] | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下、かつ、蹴込み板設置
[6 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、蹴込みが30mm以下
[5 empty] | 形式等 | □ | 通路等への食い込み及び突出、回り階段等の設置 無し
[6 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[5 empty] | 滑り防止 | □ | 滑り止めなし、又は、滑り止めが踏面と同一面
[6 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[5 empty] | 段鼻 | □ | 段鼻の出 なし
[6 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[5 empty] | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
|  |  | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関、脱衣室において、それぞれの基準に
適合する手摺が設置されている
[5 empty] | 転落防止手摺の設置 | □ | バルコニー、窓（２階以上）、廊下及び階段において、転落防止手摺
が設置されている（腰壁等の高さによる基準に適合）
[5 empty] | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
|  |  | 通路等の幅員(日常生活空間内） |  | 通路の幅員 | □ | 通路最小有効幅員850㎜以上（柱等の箇所800㎜以上）
[5 empty] | 出入口の幅員 | □ | 玄関出入口の有効幅員800㎜以上
[6 empty] | □ | 浴室出入口の有効幅員800㎜以上
[6 empty] | □ | その他の出入口800㎜以上（工事を伴わない撤去を含む）
|  |  | 寝室,便所及び浴室(日常生活空間内） |  | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法1,400㎜以上 かつ 内法面積2.5㎡以上
[5 empty] | 便所の寸法等 | □ | 短辺内法（工事を伴わない撤去を含む）が1,300㎜以上
又は背壁から便器先端の寸法＋500㎜以上
[6 empty] | □ | 腰掛け式便器を設置
[5 empty] | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積12㎡以上

## ⑨高齢４
設計内容説明書⑨ 【一戸建ての住宅】
性能表示事項 |  | 自己評価 | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 |  |  |  |  | 設計内容 確認欄
[5 empty] | 項目 | 設計内容 |  | 記載図書
９ 高齢者等への配慮に関すること | 9-1高齢者等配慮対策等級（専用部分） | 等級 | 部屋の配置等 |  | 特定寝室と 同一階にある部屋 | □ | 便所・浴室 | □ | 仕上表 | □ 適 □ 不適
|  | 4 |  |  |  | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、特定寝室と同一階に便所を設置（ﾎｰﾑ | □ | 平面図
[7 empty] | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ出入口の幅750㎜(通路より直進可能な場合は650㎜)以上） | □
|  |  | 段差 |  | 日常生活 空間内 | □ | 床は段差のない構造適用除外 （玄関出入口、玄関上がりかまち、 | □
勝手口出入口、タタミコーナー等、浴室の出入口、バルコニー
出入口）の段差有り
[5 empty] | 日常生活空間外 | □ | 床は段差のない構造
|  |  | 階段 |  | 勾配等 | □ | 勾配6/7以下、かつ、550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜
|  |  | □ | 階段無 |  | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、等級３の勾配等の基準に適合
[6 empty] | □ | 日常生活空間外の階段､かつ､等級３の勾配等の基準に適合
[5 empty] | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下、かつ、蹴込み板設置
[6 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、蹴込みが30mm以下
[6 empty] | □ | 日常生活空間外の階段、かつ、蹴込みが30mm以下
[5 empty] | 形式等 | □ | 通路等への食い込み及び突出、回り階段等の設置 無し
[6 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[6 empty] | □ | 日常生活空間外の階段
[5 empty] | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
|  |  | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関、脱衣室において、それぞれの基準に
適合する手摺が設置されている
[5 empty] | 転落防止手摺の設置 | □ | バルコニー、窓（２階以上）、廊下及び階段において、転落防止手摺
が設置されている（腰壁等の高さによる基準に適合）
[5 empty] | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
|  |  | 通路等の幅員(日常生活空間内） |  | 通路の幅員 | □ | 通路最小有効幅員780㎜以上（柱等の箇所750㎜以上）
[5 empty] | 出入口の幅員 | □ | 玄関出入口の有効幅員750㎜以上
[6 empty] | □ | 浴室出入口の有効幅員650㎜以上
[6 empty] | □ | その他の出入口750㎜以上（工事を伴わない撤去を含む）
|  |  | 寝室,便所及び浴室(日常生活空間内） |  | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法1,400㎜以上 かつ 内法面積2.5㎡以上
[5 empty] | 便所の寸法等 | □ | 短辺内法1,100㎜以上、かつ、長辺内法1,300㎜以上（軽微な改造を
含む）、もしくは、便器の前方及び側方に500㎜以上（ドアの開放
又は軽微な改造による長さを含む）
[6 empty] | □ | 腰掛け式便器を設置
[5 empty] | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積12㎡以上

## ⑨高齢３
設計内容説明書⑨ 【一戸建ての住宅】
性能表示事項 |  | 自己評価 | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [5 empty] | 設計内容 確認欄
[5 empty] | 項目 | 設計内容 |  |  | 記載図書
９ 高齢者等への配慮に関すること | 9-1高齢者等配慮対策等級（専用部分） | 等級 | 部屋の配置等 |  | 特定寝室と 同一階にある部屋 | □ | 便所 |  | □ | 仕上表 | □ 適 □ 不適
|  | 3 | [6 empty] | □ | 平面図
□
|  |  | 段差 |  | 日常生活 空間内 | □ | 床は段差のない構造適用除外 （玄関出入口、玄関上がりかまち、 |  | □
勝手口出入口、タタミコーナー等、浴室の出入口、バルコニー
出入口）の段差有り
[5 empty] | 日常生活空間外 | □ | 床は段差のない構造
|  |  | 階段 |  | 勾配等 | □ | 勾配22/21以下、550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜、かつ、踏面195㎜以上
|  |  | □ | 階段無 |  | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[5 empty] | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下
[6 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[5 empty] | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
|  |  | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関※、脱衣室※において、それぞれの基準に
[7 empty] | 適合する手摺が設置されている | ※設置準備含む
[5 empty] | 転落防止手摺の設置 | □ | バルコニー、窓（２階以上）、廊下及び階段において、転落防止手摺
が設置されている（腰壁等の高さによる基準に適合）
[5 empty] | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
|  |  | 通路等の幅員(日常生活空間内） |  | 通路の幅員 | □ | 通路最小有効幅員780㎜以上（柱等の箇所750㎜以上）
[5 empty] | 出入口の幅員 | □ | 玄関出入口の有効幅員750㎜以上
[6 empty] | □ | 浴室出入口の有効幅員600㎜以上
[6 empty] | □ | その他の出入口750㎜以上（軽微な改造を含む）
|  |  | 寝室,便所及び浴室(日常生活空間内） |  | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法1,300㎜以上 かつ 内法面積2.0㎡以上
[5 empty] | 便所の寸法等 | □ | 長辺内法1,300㎜以上（軽微な改造を含む）、もしくは、便器の前方
又は、側方に500㎜以上（ドアの開放又は軽微な改造による長さを
含む）
[6 empty] | □ | 腰掛け式便器を設置
[5 empty] | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積 9㎡以上

## ⑨高齢２、1
設計内容説明書⑨ 【一戸建ての住宅】
性能表示事項 |  | 自己評価 | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [5 empty] | 設計内容 確認欄
[5 empty] | 項目 | 設計内容 |  |  | 記載図書
９ 高齢者等への配慮に関すること | ９－１高齢者等 | 等級 | 部屋の配置等 |  | 特定寝室と 同一階にある部屋 | □ | 便所 |  | □ | 仕上表 | □ 適 □ 不適
| 配慮対策等級 | 2 | [6 empty] | □ | 平面図
| （専用部分） | [7 empty] | □
|  |  | 段差 |  | 日常生活 空間内 | □ | 床は段差のない構造適用除外 （玄関出入口、玄関上がりかまち、 |  | □
勝手口出入口、タタミコーナー等、浴室の出入口、バルコニー
出入口）の段差有り
[5 empty] | 日常生活空間外 | □ | 床は段差のない構造
|  |  | 階段 |  | 勾配等 | □ | 勾配22/21以下、550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜、かつ、踏面195㎜以上
|  |  | □ | 階段無 |  | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[5 empty] | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下
[6 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[5 empty] | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
|  |  | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関※、脱衣室※において、それぞれの基準に
[7 empty] | 適合する手摺が設置されている | ※設置準備含む
[5 empty] | 転落防止手摺の設置 | □ | バルコニー、窓（２階以上）、廊下及び階段において、転落防止手摺
が設置されている（腰壁等の高さによる基準に適合）
[5 empty] | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
| ９－１高齢者等 | 等級 | 階段 |  | 基準 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
| 配慮対策等級 | 1 | □ | 階段無
（専用部分）
|  |  | 手摺(バル |  | 基準 | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合、又は建築基準法
|  |  | コニー等) |  |  |  | 施行令第117条により適用除外
□
バルコ ニー等無

## ⑩防犯
設計内容説明書⑩ 【一戸建ての住宅】
性能表示事項 |  | 自己評価 | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [11 empty] | 設計内容 確認欄
[5 empty] | 項目 | 設計内容 | [8 empty] | 記載図書
10 防犯に関すること | 10-1開口部の侵入防止対策 | 設計内容説明欄と同様 | □ | 階 | 区分及び措置 | 区分 a |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  | □ | 雨戸等による対策） | □ | 平面図 | □ 適 □ 不適
[9 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し |  |  | □ | 立面図
[6 empty] | 区分 b |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  | □ | 雨戸等による対策） | □ | 建具表
[7 empty] | □ | ＦＩＸ窓有 | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し |  |  | □
[6 empty] | 区分 c |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  | □ | 雨戸等による対策） | □
[5 empty] | *1 *2 *3 *4 |  | □ | ＦＩＸ窓有 | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
|  |  | □ | 階 | 区分及び措置 | 区分 a |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[9 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[6 empty] | 区分 b |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[7 empty] | □ | ＦＩＸ窓有 | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[6 empty] | 区分 c |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[5 empty] | *1 *2 *3 *4 |  | □ | ＦＩＸ窓有 | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
|  |  | □ | 階 | 区分及び措置 | 区分 a |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[9 empty] | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[6 empty] | 区分 b |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[7 empty] | □ | ＦＩＸ窓有 | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
[6 empty] | 区分 c |  |  | □ | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  | □ | 雨戸等による対策）
[5 empty] | *1 *2 *3 *4 |  | □ | ＦＩＸ窓有 | □ | その他 | □ | 該当する開口部無し
*1 「侵入防止上有効な措置」とは,侵入可能な規模の開口部のうち、すべての開口部が「侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である」場合を示す。 ただし、上記の中でシャッター、雨戸による対策のみによって侵入防止対策が講じられている開口部を含む場合は『雨戸等による対策』にもチェックする。
*2 「その他」とは侵入可能な規模の開口部のうち、一つでも「侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部に該当しないものがある」場合を示す。
*3 「該当する開口部無し」とは、グループ内のすべての開口部が「侵入可能な規模の開口部」に該当しない場合を示す。
*4 「侵入可能な規模の開口部」とは、住戸の内部に通じる開口部のうち、次のａからｃまでに掲げる大きさの断面のブロックのいずれかが通過可能な開口部をいう。
ａ：長辺が400ｍｍ、短辺が250ｍｍの長方形 ｂ：長径が400ｍｍ、短径が300ｍｍの楕円 ｃ：直径が350ｍｍの円